		중부수도사업소
CU********2*******A14***************E0500-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥내급수관(공용배관) 교체공사 완공상태 검사완료(신안파크아파트)

공용급수관 교체공사가 완료된 신안파크아파트 완공상태 검사건은 검사결과보고서[현장민원과-24369(2018. 11.22)]호로 기검사 완료하였기에 공사비를 지원코자 합니다.

가. 현황

접수번호	0912018088888
처리일자	2018년 11월 22일 14 시 00 분
공사장소	서울특별시 성북구 길음로 141 ( 길음동 신안파크 ) ( 성북구 길음동 635-168 신안파크 )
소유자성명 (건물주)	최영심(입주자대표)	연 락 처	02-919-0885
공사방법	교체	공사의 범위	냉수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2018/11/20		검사일	2018/11/22		검사자	우장명
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉수관
시공업체	상 호	미래에스코		주 소	대전광역시 서구 둔산대로117번길 44 ( 만년동 ) ( 35203 서구 만년동 381-0 )
	대표자	구본관		전 화	042-488-2553
검사방법	현장 육안검사
검사결과	공사 품질상태 : 적합 공사 완공상태 : 적정				공 사 비 지원 가능 여부		가능

끝.

주무관							우장명				현장민원과장					11/22 정소영
협조자
시행			현장민원과-24379										(						)		접수												(						)
우	04605					서울특별시 중구 장충단로 88 (장충동2가)																/
전화		02-3146-2375							/전송			02-3146-2389					/	woo6411@seoul.go.kr													/	부분공개(6)