	강북소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설(지상식소화전) 이설 민원에 따른 의견제출

1. 재난관리과-7501(2018.11.21.)호 「소방용수시설(지상식소화전) 이설       민원에 따른 의견제출 요청」와 관련입니다.

2. 위와 관련 소방용수시설(지상식소화전) 이설민원에 따른 의견을 아래와 같이 보     제출합니다.

가. 조사일자 : 2018. 11. 22(목)

나. 소화전 : 지상식 소화전 2228호

다. 조사결과 및 의견

- 주변환경이(인도폭이 좁음) 지상식을 이전하기에는 부적당하여

형식을 변경하여 지하식으로 설치하는 것이 타당하다고 사료됨

붙임  이설설치장소 사진 1부.  끝.

	우이119안전센터장
담당자	조학현		3팀장	문종훈		119안전센터장	11/22 박희기
협조자
시행	우이119안전센터-5292	(		)	접수		(		)
우	01137	강북구 삼각산로 111 강북소방서 우이119안전센터	/
전화	02) 6946-0251	/전송	02) 998-9116	/		/	대시민공개