투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시보건환경연구원
수신자	연구지원부장
(경유)
제 목	2019년 특수실험실 유지관리용역 계약의뢰

1. 질병연구부-15852 (‘18.11.20.)호와 관련입니다.

2. 2019년도 질병연구부 특수실험실(2실)에 대한 유지관리 용역을 아래와 같이      시행하고자 합니다.

아    래 -

가. 건    명: 2019년 특수실험실 유지관리용역

나. 소요예산: *********************(부가세포함)

다. 계약방법: 전자공개수의계약

라. 참가자격

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제13조(입찰의 참가자격)      및 동법 시행규칙 제14조(입찰 참가자격 요건의 증명)의 규정에 의한 자격 요건을      갖추고 동법 시행령 92조(부정당업자의 입찰 참가자격 제한)에 해당되지 않아야 함

- 견적제출 공고일 기준으로 최근 10년 이내 국가 또는 지방자치단체 등 생물안전 3등급      실험실 유지·보수용역 수행실적(단일 건으로 1천4백만원 이상)이 있는 업체

- 유전자변형 생물체의 국가 간 이동 등에 관한 통합고시(산업통산자원부고시 제2015-109)      제9-9조 의거 안전관리 위탁기관의 요건을 갖추고, 질병관리본부에서 발행한       「생물안전 3등급 연구시설안전관리지침」에 의거하여 다음의 면허 및 자격증을 소지한 업체

① 생물안전관리자 보유

② 기계설비공사업, 전기공사업, 엔지니어링 활동주체업 자격 및 면허 보유

③ 3등급 연구시설에 적합한 유지, 보수 및 검증, 점검 절차서 보유

④ 품질 및 환경 경영 시스템(ISO 9001/14001) 보유

⑤ 건축, 기계설비 및 자동제어, 전기설비, 소방 설비, 환경 분야 및 공조 냉동 분야의         기능사 자격증을 보유한 1년 이상의 경력자 보유 및 산업기사 이상의 자격증 또는         TAB 전문기술자 자격 보유

⑥ 유지 보수 전문인력의 생물안전 교육 이수

⑦ 주기적 검증을 획득한 연구시설 안전관리 장비 보유

- Airflow Hood, 풍량측정기, 차압측정기, 조도측정기, 소음측정기, PAO발생기,          Particle counter, Aerosol photometer, 온도계, 습도계 등

※ 조달청 전자입찰 등록 업체이어야 함.

마. 대상실험실: 특수실험실 2실(신관 B동 2실)

바. 계약기간: 2019년 1월 ~ 12월 까지

사. 예산과목: 보건환경연구원효율적운영, 연구 및 전문훈련 강화, 청사시설 유지관리,        공공운영비(100-201-02), 특수실험실 유지관리 용역

붙임 1. 특수실험실 유지관리용역원가 산출내역서 1부

2. 산출기초조사서 1부

3. 특수실험실 유지관리용역 과업지시서 1부

4. 특수실험실 유지관리용역 특수계약조건 1부

5. 서울특별시 청렴계약 이행서약서 1부

6. 부당계약 특수조건 발주부서 체크리스트 1부

7. 2019년 특수실험실 유지관리 용역업체 선정 및 집행계획 1부.  끝.

	질병연구부장
주무관	박상훈		주무관	박완숙		감염병검사팀장	이집호		질병연구부장	11/22 代이집호
협조자	경리팀장	정정숙		총무팀장	최동철
시행	질병연구부-15937	(		)	접수		(		)
우	13818	경기도 과천시 장군마을3길 30 서울시보건환경연구원 감염병검사팀	/
전화	02-570-3419	/전송	02-570-3418	/		/	부분공개(5)