＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	강동수도사업소
수신	강동구청장(건축과장)
(경유)
제목	사업시행계획인가신청에 따른 협의 회신 [고덕동 276-*외1]

1. 건축과-30243(2018.11.21.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 건축허가 신청 협의에 따른 우리 사업소 의견을 다음과 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 대치위치: *******************************

나. 건축주: *****

다. 건축규모: ***********************

라. 용도: **********************

마. 협의내용: 급수협의 조건 이행 시 급수가능(붙임 1)

바. 직결급수 가능 여부: 4층까지는 가압장치 없이 직결급수로 공급 가능하나, 5층이상은 별도의 급수장치가 필요.

붙임 직결급수 적용기준 가이드 라인에 따라 가압직결급수를 시행하거나 저수조를 설치하여 급수하여야 함

붙임  1. 건축허가 급수협의 조건 1부.

2. 직결급수 적용기준 가이드라인 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	이혜진		주무관	송종학		시설관리과장	11/23 김태형
협조자
시행	시설관리과-21465	(		)	접수		(		)
우	05397	서울시 강동구 성내로 51 강동수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-5198	/전송	02-3146-5239	/	royal6@seoul.go.kr	/	부분공개(6)