문서번호	건축부-16830
결재일자	2018.11.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	환경시설과장	건축부장	시설국장
양동진	유현수	임인구	11/23 代안순봉

2018년도 하반기

『공공다중이용건축물』정기점검 결과보고

2018. 11.

도시기반시설본부

(시설국 건축부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	□
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	□

2018년도 하반기

『공공 다중이용건축물』정기점검 결과보고

우리시 공공다중이용 건축물에 대하여 “2018년 하반기 정기점검”을 실시하고, 그 결과를 시설물 관리주체에 통보하여 조속히 보수토록 함으로써 시설물 안전관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		점검개요

점검근거

시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제11조 및 같은법 시행령 제8조 제2항

관리주체는 반기에 1회 이상 정기점검 실시하여야 함

재난 및 안전관리기본법 제26조~27조, 동법 시행령 제32조~33조

특정관리대상시설물 관리지침에 의한 관리

서울특별시 행정기구설치조례 시행규칙 제67조 제4항 제4호3조

공공다중이용건축물 중 시장이 관리하는 체육시설 2개 운동장(잠실, 목동) 및 시립병원(직영병원 및 북부노인전문요양병원) 건축물 안전점검에 관하여는 도시기반시설본부  건축부 소관사항임

점검대상 : 12개 시설물

3개 운동장(잠실, 목동, 효창) ……………………… 9개 시설

잠실지역(주경기장, 잠실 제1․2수영장, 야구장, 실내체육관)

목동지역(운동장, 야구장, 빙상장), 효창지역(축구장)

시립병원(은평, 서북, 어린이)  ……………………… 3개 시설

※ 시립북부노인병원(위탁관리업체 자체점검) 제외

점검기간 : *************************

점검반 구성

점검자 : 공공건축물『건축구조안전자문단』자문위원, 전문가 20명

**********************************************

*********************************

***********************************

*************************************

*****************************

*******************************************

【자문위원별 점검일정】

구분	안전점검대상	건 축		토 목	기 계	전 기	소 방
		점검위원	점검일
1조	잠실주경기장	*** ***	*****	*** ****	*** ****	*** ****	*** *****
2조	잠실야구장	*** ***	*****
3조	잠실체육관	*** ***	*****
	잠실제1수영장 잠실제2수영장
4조	시립서북병원 시립은평병원	*** ***	****	*** ****	*** ****	*** ****	*** *****
5조	목동주경기장 목동야구장 목동빙상장	*** ***	*****	*** ****	*** ****	*** ****	*** ****
6조	효창운동장	*** ***	****	*** ****			*** ****
	시립어린이병원			*** ****	*** ****	*** ****

입회 및 합동점검자 (자문위원 안내)

*************************

**************

**************************************

**************************************

*****************************************************************************************************

Ⅱ		점검내용

점검방법

경험과 기술을 갖춘 건축구조자문위원의 세심한 육안점검 실시

필요시 슈미트햄머, 점검망치, 버어니어 캘리퍼스, 스케일 등 점검장비 지참

시설물 상태 파악, 현재의 사용요건을 만족시키고 있는지 확인

점검사항

구조물형태 및 구조부재 변형 등 육안검사

주요구조부 균열․박리․박락․누수․백화현상에 대한 형태 및 크기, 진전여부

철골재 및 철근의 노출로 인한 부식상태 등 육안조사

도장면 들뜸 및 분진 등 오염원에 의한 도시미관 저해 사항 등

석축, 옹벽 등 토목 구조물의 손상 및 변형

배관의 파손, 누수, 누기 및 보일러·공조시설 등 기계설비

인입구 배선, 옥내 배선, 누전차단기, 비상전원 등 전기 소방 설비

Ⅲ		점검결과

시설물의 상태평가 : B등급 11개소, C등급 1개소

B등급 : 잠실야구장, 잠실체육관, 잠실제1수영장, 잠실제2수영장, 목동주경기장,목동야구장, 목동빙상장, 효창운동장, 서북병원 ,은평병원, 어린이병원

C등급 : 잠실주경기장

*************************************************************************

분야별 점검결과

○ 건축분야 주요내용

시 설 물	주 요 지 적 사 항
잠실주경기장	********************************** **********************
잠실야구장	*****************************************************
잠실체육관	*****************************
잠실제1수영장	******************************** ****************************************
잠실제2수영장	**********************
시립 서북병원	*********************** ******************************************************
시립 은평병원	*************************************** ******************************************************** *****************************************
시립어린이병원	******************************************************* ************************************* *******************************************
목동 주경기장	*************************************** ***************
목동 야구장	***************************** **************************
목동 빙상장	*************
효창 운동장	************************************** **********************************************

○ 토목분야 주요내용

시 설 물	주 요 지 적 사 항
잠실제2수영장	************************************************************************
시립 서북병원	******************************************* **************************************************
시립 은평병원	********************************************************************** **************************
시립어린이병원	********************************************** **************************************************** ****************************************** ************************** ****************************************
목동 주경기장	*******************************
효창 운동장	*******************************

○ 기계분야 주요내용

시 설 물	주 요 지 적 사 항
잠실주경기장	*************************** ******************************
잠실야구장	********************************************
잠실체육관	*********************************************
잠실제1수영장	**************************************************************************************************
잠실제2수영장	*********************************************** ******************************************************
시립 서북병원	************************* ***************************************************** ************************************
시립 은평병원	**************************************** ************************************** **********************************************
시립어린이병원	********************************************
목동 주경기장	***************************************************************************
목동 야구장	********************************************** ********************
목동 빙상장	******************************************* ************************************
효창 운동장	*************************************************** **************************

○ 전기분야 주요내용

시 설 물	주 요 지 적 사 항
잠실주경기장	***************************************** ***************************************
잠실야구장	*************************************
잠실체육관	***************************
잠실1수영장	**************************************************************** *************************
시립 서북병원	************************************* **************** ***********************
시립 은평병원	************************************************ ********************************************
시립어린이병원	********************** *********************
목동 주경기장	************************************ *********************************
목동 야구장	******************************************************* ***********************************************
목동 빙상장	******************************************** *************************************
효창 운동장	**************************** ******************************************************************************** ******************************************

○ 소방분야 주요내용

시 설 물	주 요 지 적 사 항
잠실주경기장	********************************** *************************
잠실야구장	*******************
잠실2수영장	**************************************************************************
잠실체육관	*********************
시립 은평병원	************************** ***********************************************************************************************
시립어린이병원	********************************************************************** ************************************
목동 주경기장	*************************** ************************************************************************
목동 야구장	**********************************************************************************
목동 빙상장	****************************************************************************************** ************************************************ ***********************************************************
효창 운동장	***************************************************** ******** ******************************************************** ********************************************************************

Ⅳ		행정사항

****************************

***************************************************

**********************************************************

****************************************

****************

***************************************

*************************************************

Ⅴ		향후 처리계획

점검위원 시설물별 점검결과서 등 지적사항을 市 주관부서 및 시설물 유지관리부서에 통보하여 보수․보강 등 지속 관리토록 조치

********************************************

붙임: 1. 안전점검(정기점검) 대상 및 상태등급 1부
2. 점검결과 1부.  끝.