내 가족, 우리 이웃을 지키는 소중한 첫걸음 “주택용 소방시설 설치”
	송파소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 보고(400454호)

1. 소방재난업무가이드 재난행정정보편 『3.소방용수시설 및 비상소화장치 관리』와 관련입니다.

2. 잠실119안전센터에서 관리 운용 중인 소방용수시설이 고장발생되어 다음과 같이 보고합니다.

【고장 소방용수시설 현황】

연번	식 별	용수번호	위 치	내 용	조사자	발견일자
1	지하식	400454	송파구 백제고분로 32길 34(삼전동 168-18) 동은빌딩 앞	소화전 몸통 스핀들 부러짐	소방교 조진우 외 1명	2018.11.22.

붙임  소방용수시설 고장발생 보고서 1부.  끝.

	잠실119안전센터장
담당자	조진우		3팀장	이인우		센터장	11/23 양동영
협조자
시행	잠실119안전센터-6437	(		)	접수		(		)
우	05607	서울특별시 송파구 석촌호수로 151 (잠실동)	/
전화	02-422-0119	/전송	02-3431-2415	/	mimiminam89@seoul.go.kr	/	대시민공개