		강동소방서
수신	주식회사 동양 현장소장 배종욱 귀하(07325 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 24 (여의도동))
(경유)
제목	방화구획 설치관련 소방서 의견 요청건에 관한 회신

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 사에서 의견 요청하신 『강동구 명일동 48-4번지 소재 한국엔피기술사옥 신축현장』에 대한 우리 서 의견을 보내드리오니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 질의 요지 : 당 현장의 소방감리회사로부터 지하2층,지하3층의 층간방화구획을 시공하여야 한다는 감리의견을 접수하여 건축설계회사 및 건축감리단과 협의하였지만 의견이 상이하여 소방서의 의견을 요청하오니 검토하시어 회신바랍니다.

나. 소방서 의견 : 층간 방화구획은 화재발생 시 상부층으로의 연소확대방지를 위한 것으로, 화재진압 및 인명보호측면에서 대단히 중요한 시설입니다. 다만, 신축건물의 방화구획 설치기준은 건축법률의 소관사항이며, 사용승인후에는 소방시설설치유지및안전관리에관한법률 제10조에 의거 소방서에서 관리 하여야 함을 알려드립니다.

따라서, 기타 자세한 사항은 소관기관인 강동구청 건축과에 문의하시기 바랍니다.

붙임  국토교통부 질의회신 내용1부.  끝.

							강동소방서장
★담당자							권영석			예방팀장					代엄재화					예방과장					전결 11/23 김상곤
협조자
시행			예방과-18139									(						)		접수											(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 39, 강동소방서 3층															/			http://fire.seoul.kr/kangdong
전화		(02)485-8119						/전송			(02)471-2175					/	hkch96@seoul.go.kr												/	부분공개(5)