	동작소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2018년 12월중 비상소화장치 점검 및 이륜순찰 계획 알림

1. 관련근거

가. 재난관리과-583(2018. 1. 30.)호 『2018년 소방용수분야 연간업무 기본계획(알림)』

나. 예방과-5280(2018. 2. 26.)호 『2018년 가스안전관리 종합계획 알림』

다. 재난관리과-3536(2018.6.14.)호 『소방기본법 개정에 따른 비상소화장치 점검        방법 등 변경 알림』

2. 현장대응단 2018년 12월중 비상소화장치 및 이륜 . 가스공급시설 확인점검 순찰 일정을 다음과     같이 수립 시행하고자 합니다.

가. 기   간 : 2018 12. 1. ~ 12. 31.

나. 인   원 : 소방이륜 / 구급이륜 담당  / 진압대

다. 방   법

점검 방법	중점 점검사항	비 고
① 이륜순찰 월 3회 ② 수시 점검 -사유발생시 별도 추진 ③ 가스충전소(동주가스) -주1회 이상 ④ 가스정압실8개소 주1회이상 ⑤ 비소함 점검 -소화용수 점검 시 병행실시 -월 1회이상	① 비소함/소화기함 손․망실 여부 ② 함내 청소 및 비품관리 ③ 함 주변 불법 주․정차 금지 안내 및 주변 정리 ④ 이륜순찰 화재 취약대상 및 취약지역의 방화순찰 ⑤ 안전관리자 근무실태 및 가스 시설의 유지관리.작동 상태	■비상소화장치함 -27개소 ■이륜순찰 -2개노선(17개 대상) ■가스충전소1개소 (이륜순찰대상에 포함) ■가스정압실8개소 (이륜순찰대상에 포함)

붙 임  1. 이륜소방차 순찰대상 및 노선현황 1부.

2. 비상소화장치 점검 일정 1부.

3. 2018년 가스안전관리 자체종합계획 1부.

4. 월중 가스공급시설 및 굴착공사장 순찰 결과 1부.  끝.

담당자	김판수		진압3대장	김선모		지휘3팀장	김기영		현장대응단장	11/23 김태돈
협조자
시행	현장대응단-7361	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55	/
전화		/전송		/		/	대시민공개