자연의 맛 미네랄 아리수, 시민과 함께하는 북부수도!
	북부수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	통수전 수질검사 결과 통보 [월계동 191~ 계동 19 외 6개소 배급수관 정비공사]

1. 시설관리과-21163호(2018.11.22.)와 관련입니다.

2. 위 호로 의뢰한 『월계동 191 ~ 월계동 19 외 6개소 배급수관 정비공사』에 대한 통수전 수질검사를 실시하고 결과를 아래와 같이 통보합니다.

○ 사 업 명 : 월계동 191~월계동 19 외 6개소 배급수관 정비공사

○ 검사항목 : 탁도, 잔류염소

○ 검사결과

검사일시	검 사 위 치	탁도 (0.5NTU 이하)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	결과
2018.11.23. (14:00~14:10)	노원구 공릉동 230-15 인근 다용도밸브	0.11	0.22	적합

- 관내 배급수관 정비공사에 따른 통수전 수질검사를 위해 노원구 공릉동 230-15인근 다용도밸브에서 채수 후 수질검사를 실시 한 바, 먹는물 수질기준에 적합하였음.

끝.

	행정지원과장
주무관	박순덕		수질팀장	이인형		행정지원과장	11/23 노석태
협조자
시행	행정지원과-23390	(		)	접수		(		)
우	01137	강북구 한천로 935 북부수도사업소 행정지원과	/
전화		/전송	02-3146-3279	/		/	대시민공개