＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	누수탐지 작업일지

2018년 11월 23일(금요일)								탐지원	주무관		주무관		주무관
									김재모		주병국		임효식
탐지구역				청담15블록 외 1개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
방배1-14		관 로 (음청식, 육안탐사)		서초구 남부순환로289길42 (방배동 530-56번지)		유수율 향상을 위한 공급량 증가 원인분석 및 현장점검 계획에 의거, 하수박스 점검 및 관로 야간 탐사 누수징후구간, 음청식탐지 및 육안탐사 결과 25mm인입관 누수적출후 시설관리과 누수복구 담당자 이첩.							25mm인입관 누수적출
- 기간제 근무자 작업현황
구분	근무자		블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남 (A조)	성동정 진기호		서초14		강남구 강남대로 128길 10일대 (논현동 182-29번지)		누수징후없음			-		30건
서초 (B조)	김치련 윤제근 이창호		반포25		서초구서초대로16길 49-32일대 (방배동 327-24번지)		1			-		39건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.

주무관	김재모		주무관	김진성		급수운영과장	11/26 박희철
협조자
시행	급수운영과-18427	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	-/
전화	02)3146-4865	/전송	3146-4889	/	sunamsan@seoul.go.kr	/	대시민공개