물품매입(소모품·비품)요구서

주무관		주무관	시설과장		관리부장	아래와 같이 매입(○) 하고자 합니다. (부서전화번호 : 500-7425)
김학석		조대복	오임석		11/26 심상원
협 조	주무관			총무과장
	임문자			이행용

건 명 :				관급자재(실내공기질 개선 공사-제1아프리카관 EHP) 조달구매												시 행		시설과-7278			(								)
조직	서울 대공원 총무과		정책사업		공원이용시민만족도향상	단위사업	동물사 관리기능 및 야생동물종보존	세부사업	공원안전시설보수및정비	편성목	시설비및 부대비		통계목	시설비		접 수					(								)
																수신자		총무과장
물품(매입)명세
물품분류 번 호		품 명					규 격		단위명칭	수 량		소요경비 추 정 액					용 도		에너지 효율등급			녹 색 제 품			중소기업 제품		장애인 생산품
												단가			합계				유무	등급		유무		구입 여부	유무	구입 여부	유무	구입 여부
23477276		전기히트펌프					냉방29.0/ 난방32.6㎾		대	1		5,300,900			5,300,900		동물사 실내 공기질 개선공사 제1 아프 리카관 냉,난방 설비 자재		○	1		○		○
23477279		전기히트펌프					냉방46.4/ 난방52.2㎾		대	1		8,470,000			8,470,000				○	1		○		○
22981342		히트펌프용 실내기					냉방14.5/ 난방16.3㎾		대	5		800,000			4,000,000
23410961		히트펌프용 실내기					룸콘트롤러		개	5		48,500			242,500
20469354		냉난방 공조공사					냉난방기용 Y분기관설치		개	3		52,100			156,300
21567236		냉난방 공조공사					가변형히트펌프냉난방기설치		식	5		588,700			2,943,500
10061680		냉난방 공조공사					냉매관 및 설치 Φ12.7mm		m	96		6,000			576,000
10061682		냉난방 공조공사					냉매관 및 설치 Φ15.88mm		m	61		7,080			431,880
20373317		냉난방 공조공사					냉매관 및 설치 Φ25mm		m	26		10,470			272,220
20918014		냉난방 공조공사					냉매관 및 설치Φ28.58mm		m	9		11,300			101,700
위 물품을 계약일로부터 2019.04.31까지 납품하도록 하여 주시기 바랍니다.

물품분류 번 호	품 명	규 격	단위명칭	수 량	소요경비 추 정 액		용 도	에너지 효율등급		녹 색 제 품		중소기업 제품		장애인 생산품
					단가	합계		유무	등급	유무	구입 여부	유무	구입 여부	유무	구입 여부
20373322	냉난방 공조공사	PVC 드레인관 설치 Φ32mm	m	96	6,000	576,000
10061686	냉난방 공조공사	룸콘트롤러세트용 전선 및 전선관설치	m	126	6,400	806,400
22723642	냉난방 공조공사	통신용 케이블 및 CD관 설치 Φ32mm	m	100	6,400	640,000
20373320	냉난방 공조공사	냉난방기용 함석냉매배관커버	㎡	30	22,100	663,000
20912089	냉난방 공조공사	실외기노출배관커버트레이설치	조	3	43,600	130,800
20912098	전기히트펌프	받침대(부품)990*830*130mm	조	2	116,400	232,800
21654963	냉난방 공조공사	공기조절장치설치용 크레인25톤	대	1	388,000	388,000
	합계					25,932,000
	조달수수료	0.54%				140,030
	총계					26,072,030
위 물품을 계약일로부터 2019.04.31까지 납품하도록 하여 주시기 바랍니다.

	관리부장

서울대공원 (분임) 재무관 귀하

주 : 1. 이 서식은 별도 품의를 생략하고 전결규정에 따라 결재권자의 결심을

받아 사용한다.

2. 1부만 작성하여 재무과에 제출한다.