문서번호	도시빛정책과-13498
결재일자	2018.11.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도시빛정책팀장	도시빛정책과장
문강수		김대권	11/26 김영수
협 조
	실무사무관			윤정한
	전문관			최강욱
	주무관			양재연
	전문관			임태복

「‘18년도 주택가 빛환경 개선사업 」

추진실적 및 사업효과 분석·점검 계획

2018. 11.

도시계획국

(도시빛정책과)

「‘18년도 주택가 빛환경 개선사업」

사업효과 분석 및 점검 계획

‘18년도『주택가 빛환경 개선사업』의 추진성과에 대한 외부 전문가와 합동으로 현장점검을 실시하여 사업의 효과분석 및 개선방안 자료로 활용코자 함.

1		추진근거

□ 2018년 주택가 빛환경 개선사업 추진계획[도시빛정책과-845(’18.1.19)]

2		사업개요

□ 대   상 : 중구 등 21개 자치구

□ 내     용 : 빛공해 발생 노후 확산형 보안등 개선

○ 확산형 나트륨 보안등 ⇒ 컷오프형 LED 보안등

□ 규   모 : 보안등 4,000개소 이상 개선

□ 기   간 : 2018. 02. ~ 2018. 12.

□ 사 업 비  : ********************************

□ 추진실적

******	*************					***
	****	**	**	**	***
*********	*****	*****	***	***	*****

※ 자치구 자체예산 추신 구 제외

□ 시민참여예산

○ 대    상 : 강동구

○ 규    모 : 강동구 길동 일대 보안등 370등 교체

○ 기    간 : 2018. 02. ~ 2018. 12.

○ 사 업 비 : 200백만원

3		점검계획

□ 대 상 지 : 중구 등 21개 자치구 보안등 개선사업 현장

○ *************************

○ *********************

□ 분석기간 : 2018. 12. 3. ~ 12.19.

□ 주요 점검내용

○ 보안등으로 인한 주택가 빛공해 해소 분야

- 보안등 전사광, 후사광에 의한 빛공해 개선 상태

- 개선 후 주거지연직면조도 측정

○ 주택가 취약지역 조도개선 효과

- 음영지역 없는 조도개선 향상 및 시인성 증대 여부 점검

○ 에너지 절감 효과

- 기존 나트륨(메탈할라이드) 광원 보안등 대비 에너지 절감량 산출

○ 주민 만족도 확인

- 사업대상지 시민의견 청취 및 설문 등

□ 분석방법

○ 개선사업 대상지 현장 확인

- 조도계를 이용한 조명환경관리구역별 빛방사허용 기준 충족 확인

- 조도계를 이용 바닥면 조도 측정

- 보안등 설치 인근 주민 만족도 조사 등

□ 인력구성

○ 인공조명 분야 전문가 합동 현장방문 점검 및 자문 수행

************************

*******************************************************************

******************

○ 자치구별 점검조

구 분	점 검 자	대 상 지
**	*****************	****************************
**	********	***********************
**	********	************************
**	*************	************************

4		소요예산

□ ************

○ *******************************

*****************************

○ 예산과목 : 도시계획국, 도시빛정책과, 도시 야간경관 수준 향상, 야간경관 및 광고물 관리 등, 시민안전을 위한 주택가 빛환경 개선, 일반운영비, 사무관리비

5		행정사항

□ 사업대상 자치구 일정통보

○ 중구 등 21개 자치구

□ 외부 전문가 현장 방문, 측정·분석 의뢰 요청

○ ***********

□ 시간외 근무

○ 야간 사업대상지 점검자 시간외 근무 수기 인정(1일 4시간)

붙임 : 1. 조사분석표 – 1부.

2. 추진실적 – 1부.  끝.