문서번호	시설관리과-21616
결재일자	2018.11.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
홍성철		문병희	11/26 박은선
협조

화곡동 398-1

유수장애 상수도관 이설 검토보고

2018. 11.

강서수도사업소

(시설관리과)

유수장애 상수도관 이설 검토보고

강서구청 물관리과에서 시행중인 『화곡2배수분구 하수관로 종합정비공사』와 관련하여 화곡동 398-1번지 앞 하수관로(D900)내 유수장애 상수도관이 발견되어 조치코자 보고드림.

□ 공사개요

○ 관련문서 : 강서구청 물관리과-14777(2018.10.14.)

○ 위    치 : 강서구 화곡동 398-1

○ 내    용 : 상수도관(D100mm)이 하수관로(흄관 D900mm) 상단부를 간섭하여 횡단

위치도

하수관(D900)

상수관(D100)

□ 검토 내용

○ 유수장애 상수도관 이설 시행

- 정비개요 : 상수도관 이설 D100 × 6m, 소화전 이전설치 1개소

- 소요예산 : 6백만원

※예산과목 : 유수장애 상수도관 이설

- 연간단가 업체를 통한 신속한 상수도관 이설 시행

□ 행정 사항

○ 연간단가 업체에 작업 지시

붙임 : 지장물(상수도) 이설 요청 공문 1부.  끝.