＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
		중부수도사업소
수신	수도자재관리센터소장
(경유)
제목	물품 검사(수) 결과 제출(부단수제수벨브)

1. 수도자재관리센터-23165(2018.11.23.)호 관련입니다.

2. 부단수제수밸브 300mm 구매(대형202)와 관련 우리사업소 관내 납품완료된 제수밸브에 대해 물품 검사(수) 실시 결과를 붙임과 같이 제출합니다.

가. 계약건명 : 부단수제수밸브 300mm(대형202)

나. 납품회사 : ************

다. 납품기한 : `18.12.21.

물품목록 번 호	물 품 명	규 격 명	단 위	단가(원)	검사수량	비고
22634722	부단수제수밸브	제수밸브,대풍건설,SGII-250 Ø300mm㎜×0.98㎫, 수동식/수직형/소프트실형/ 부단수/ GCD450	개	*********	1

라. 검수내역 :

붙 임 : 1. 물품검서(수)조서 1부.

2. 물품검서(수)사진 및 시험성적서 1부.  끝.

							중부수도사업소장
주무관							전진영			주무관					代이유찬					시설관리과장					11/26 허준행
협조자
시행			시설관리과-33388									(						)		접수											(						)
우	04605					서울특별시 중구 장충단로 88															/
전화		3146-2209						/전송			3146-2139					/	popu1211@seoul.go.kr												/	부분공개(5)