문서번호	급수운영과-25625
결재일자	2018.11.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★급수설비팀장		급수운영과장
박장진		11/26 유용일
협 조	시설관리팀장			김상웅
	주무관			代이유찬
	주무관			유명수
	주무관			유형근
	주무관			김영환

	세계가 인정한 아리수, 시민과 함께하는 중부수도!
공급량 일일 증감 현황(11.25일)

2018년 11월

중부수도사업소

(급수운영과)

공급량 일일 증감 현황(11.25일)

2018년 유수율 증대 향상과 관련하여 우리사업소 공급량 일일 증감 현황을 보고 드림.

□ 일 공급량 현황 (전년 대비)

○ 일    시 : 2018. 11. 25.(일) 기온(1.3 ~ 9.8℃)

○ 공 급 량 : 393,415㎥ (전년대비 증15,236㎥)

11월 공급량 누계 : 9,832,353㎥ (전년대비 감155,115㎥)

2018년 공급량 누계 : 134,771천㎥ (전년대비 증2,873천㎥)       ‣ 증 ‧ 감원인 : 겨울철 동파예방을 위한 물흘림량 증가 및 누수발생

□ 공급량 변화 그래프

□ 구별 공급량 분석 (전일 대비)                   (단위 : ㎥)

구 분	계	중 구	종로구	성북구	용산구
증 ․ 감	-2,248	-3,079	-1,496	1,091	1,236
(%)	-0.6%	-3.3%	-1.6%	0.9%	1.5%
‘18.11.24	395,663	93,464	95,781	122,074	84,344
‘18.11.25	393,415	90,385	94,285	123,165	85,580

□ 중블록별 일 공급량 분석 (전일 대비)            (단위 : ㎥)

구 분	계	북악1	북악2	북악3	낙산	월곡	북악가-1	대현산 1-1	대현산 1-2	대현산 1-3
증 ․ 감	-2,248	-2,070	2,639	552	86	-115	-62	117	-1,828	93
(%)	-0.6%	-5.6%	31.1%	3.3%	2.1%	-0.2%	-0.5%	0.7%	-5.7%	0.7%
‘18.11.24	395,663	37,244	8,472	16,702	4,015	55,641	12,096	17,785	31,989	14,108
‘18.11.25	393,415	35,174	11,111	17,254	4,101	55,526	12,034	17,902	30,161	14,201

대현산5	남산1	대현산 2-1	대현산 2-2	대현산3	남산2	만리1	만리2	대현산4	남산3	보광가-1
-156	100	-5,900	4,841	-1,863	84	-3	294	-847	1,384	405
-1.4%	1.3%	-16.6%	37.1%	-7.3%	0.5%	-0.2%	4.6%	-2.0%	5.2%	4.3%
11,412	7,659	35,606	13,032	25,666	18,129	1,763	6,396	41,966	26,551	9,431
11,257	7,759	29,706	17,873	23,803	18,213	1,760	6,690	41,119	27,935	9,836

□ 중블록별 일 공급량 분석 (전주 대비)            (단위 : ㎥)

구 분	계	북악1	북악2	북악3	낙산	월곡	북악가-1	대현산 1-1	대현산 1-2	대현산 1-3
증 감	27,912	373	-524	83	-201	-485	296	99	8,222	1,189
%	7.6%	1.1%	-4.5%	0.5%	-4.7%	-0.9%	2.5%	0.6%	37.5%	9.1%
‘18.11.18	365,503	34,801	11,635	17,171	4,302	56,011	11,738	17,803	21,939	13,012
‘18.11.25	393,415	35,174	11,111	17,254	4,101	55,526	12,034	17,902	30,161	14,201

대현산5	남산1	대현산 2-1	대현산 2-2	대현산3	남산2	만리1	만리2	대현산4	남산3	보광가-1
1,613	771	7,632	5,463	472	1,648	105	3	2,379	-1,012	-214
16.7%	11.0%	34.6%	44.0%	2.0%	10.0%	6.3%	0.0%	6.1%	-3.5%	-2.1%
9,644	6,988	22,074	12,410	23,331	16,565	1,655	6,687	38,740	28,947	10,050
11,257	7,759	29,706	17,873	23,803	18,213	1,760	6,690	41,119	27,935	9,836

□ 중블록별 일 공급량 분석 (전년 동기 대비)       (단위 : ㎥)

구 분	계	북악1	북악2	북악3	낙산	월곡	북악가-1	대현산 1-1	대현산 1-2	대현산 1-3
증 ․ 감	-155,115	55,731	-85,875	26,483	6,030	-102,171	23,899	1,768	-30,172	-17,432
(%)	-1.6%	6.8%	-23.6%	6.5%	6.2%	-6.9%	8.7%	0.4%	-3.8%	-4.7%
‘17.11.1 ~25	9,987,468	823,610	363,639	404,869	96,500	1,490,319	273,918	445,779	784,208	372,464
‘18.11.1 ~25	9,832,353	879,341	277,764	431,352	102,530	1,388,148	297,817	447,547	754,036	355,032

대현산5	남산1	대현산 2-1	대현산 2-2	대현산3	남산2	만리1	만리2	대현산4	남산3	보광가-1
-3,186	-209,436	-66,800	179,995	-55,120	195,706	-11,714	-10,971	-58,175	403,688	-397,364
-1.1%	-51.9%	-8.3%	67.5%	-8.5%	75.4%	-21.0%	-6.2%	-5.4%	137.0%	-61.8%
284,598	403,418	809,461	266,839	650,190	259,629	55,707	178,222	1,086,151	294,676	643,271
281,413	193,982	742,661	446,834	595,070	455,335	43,993	167,251	1,027,976	698,364	245,907

전년 동기 대비 공급량이 증가한 중블록 담당 주무관들은    공급량을 분석하여 실적 및 대책수립에 만전을 기하여       주시기 바랍니다. 끝.