“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	에어컨실외기 설치방법 개선 계획 알림(재통보)

1. 서울시 건축기획과-19647(2018.10.04.)호와 관련입니다.

2. 우리시에서는 에어컨실외기 건물 외벽 등에 무질서하게 설치함으로써 발생하는 보행불편, 열기와 소음, 응축수 · 냉매 배관으로 인한 도시미관 저해 등의 문제를 해결하기 위해 “에어컨실외기 설치방법 개선 계획”을 수립하여 아래와 같이 다시한번 더 알려 드리오니, 건축물 인·허가(허가조건 부여) 및 심의 시 적극 반영되어 조기에 정착될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 적용대상 : 모든 신축건축물(전면 대수선 포함)

나. 개선 내용

- 냉방설비의 배기장치(실외기)는 건축물 내(內)에 설치할 수 있는 공간 확보

- 발코니, 노대 등에 노출하여 설치 시 가림막(30% 이상) 설치

- 냉방설비의 응축수·냉매배관의 외부 노출 금지

다. 시 행 : 2019. 1. 1

따로붙임 : 1. 방침서 1부.

2. 건축 허가에 따른 안내문 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서관과01-157,서구1-25,서사01-42
주무관	방진표		건축설비팀장	김훤기		건축기획과장	11/26 박경서
협조자	건축관리팀장	한일기		건축계획팀장	정광순
시행	건축기획과-23645	(		)	접수		(		)
우	04524	서울시 중구 세종대로 110 서울시청 3층 건축기획과	/
전화	02-2133-7116	/전송	02-2177-0750	/	jinpyob@seoul.go.kr	/	대시민공개