문서번호	문화비축기지관리사무소-3009
결재일자	2018.11.27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	공원운영관리팀장	문화비축기지관리사무소장	서부공원녹지사업소장
장천섭	윤석현	이광준	11/27 代배효성
협 조
	주무관		특별휴가
	주무관		채영
	주무관		신현우
	주무관		이은진
	주무관		이석정

2018년 하반기 하자검사 추진결과 보고

2018. 11.

서부공원녹지사업소

(문화비축기지관리사무소)

2018년 하반기 하자검사 추진결과 보고

문화비축기지 시설물 도급계약의 하자담보 책임기간 중에 있는 공사에 대하여 2018년 하반기 하자검사를 실시하고 그 결과를  아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ		관 련 근 거

❍ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제69조

제69조(하자 검사) ① 영 제70조에 따라 하자 검사를 하는 자는 제68조에 따른 담보책임의 존속기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자 검사를 하여야 하며, 담보 책임의 존속기간이 만료되는 경우에는 행정안전부장관이 정하는 바에 따라 지체 없이 따로 검사를 하여야 한다.<개정 2013.3.23., 2014.11.19., 2017.7.26.>

Ⅱ		추 진 방 향

❍ 별첨 하자검사 대상시설물에 대하여 시설물별 담당자와 사업별 시공관계자가 점검

Ⅲ		점 검 계 획

❍ 기  간 : 2018.11. 5. ~ 11.16.(10일간)

❍ 대  상 : 마포 석유비축기지 재생 및 공원조성공사 등 27건

- 도시기반시설본부 시행 8건/ 공원조성과 시행 1건/ 자체시행 18건

❍ 검사자 : 공원운영관리팀 4명/ 문화시설운영팀 2명

- 건축·조경·토목 : 장성섭, 장천섭, 이은진

- 전기·통신      : 장성섭, 이석정

- 기계·소방      : 장천섭, 이석정

- 전시·음향영상  : 채  영, 신현우

❍ 입회자 : 사업별 시공사 관계자

❍ 검사내용

- 작동 상태 및 이상 유무 점검

- 구조물의 기능성, 마감부 및 이음새 등 하자여부

- 수목 및 공원시설물 하자발생 유무

- 시설물 변형 및 파손, 균열 발생 여부

❍ 검사결과 : 2개 시공사 7건 적출 - 별첨

Ⅳ		향 후 계 획

❍ ’19.11.26. : 하자검사 결과 하자에 대한 시공사에게 보수조치 통보

❍ ’19.02.28. : 하자보수 완료

붙임  *********** 끝.