청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축
	양천소방서
수신자	강서수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제 목	소방용수시설 보수 의뢰(공소210013호)

1. 맑은 물 공급에 힘쓰시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 서에서 관리하고 있는 소방용수시설에 대하여 다음과 같이 보수를 요청하오니 빠른     시일내에 보수가 완료될 수 있도록 조치하여 주시고, 그 결과를 알려주시며,

3. 아울러 보수공사 시 담당 직원의 입회하에 적정 설치될 수 있도록 사전통보하여 주     시기 바랍니다. (재난관리과 ☏2652-5083)

○ 대상 : 지하식 소화전 1개소

연번	종별	식별	용수번호	주 소	고 장 내 용	사용가 · 부
1	소화전	지하식	210013	양천구 신목로62-1 (신정동 296-1)	○스핀들 불량(출수불가) 및 배수 불량	사용불가

붙임 : 고장소방용수시설 보수요청(1개소) 1부.  끝.

	양천소방서장
담당자	한송현		대응총괄팀장	조동건		재난관리과장	11/27 조정철
협조자
시행	재난관리과-7565	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180	/
전화	02-2652-5083	/전송	02-2651-6119	/	gks3037@seoul.go.kr	/	대시민공개