“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	공공 태양광시설 화재예방 등을 위한 합동 점검계획 송부

1. 녹색에너지과-29341(’18.11.19.)호와 관련입니다.

2. 소방청에 따르면 ‘18년에만 태양광발전시설 화재가 71건 발생하는 등 2013년부터 금년까지 태양광시설 화재는 총 321건에 이르고 있으며, 이 중 90% 이상이 접속함 등 전기적 또는 기계적 결함으로 인한 화재인 것으로 조사되었습니다.

3. 이에 태양광 발전시설 화재 등으로 인한 안전사고를 사전에 예방하기 위해 한국전기  안전공사, 외부전문가와 합동점검을 아래와 같이 실시할 예정이오니 점검이 원만하게   진행될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

4. 아울러 전기안전관리자는 전기사업법시행규칙 제40조, 제41조에 따라 태양광 발전설비용량 1천킬로와트 이상인 경우에는 전기설비 사업장에 상주하고, 같은법시행규칙 제44조의2항, 제45조의3에 따라 매월 점검과 기록 작성·보존하도록 되어 있어   있는 바, 이의 근무실태도 함께 점검할 계획이오니 사전준비를 하여 주시기 바랍니다.

	< 공공시설 태양광 합동 점검계획 >
- 점검대상: 공공 태양광시설 12개소(`붙임1` 참조) - 점검기간: 2018. 11. 28. ~ 30.(3일) - 점검내용: 모듈, 지지대 설치상태, 접속함 발열상태 등 (`붙임2`: 태양광설비 안전점검 체크리스트 활용) - 점검방법: 서울시, 시설물 관리부서, 한국전기안전공사, 외부전문가, 전기안전관리자 - 협조사항: 태양광 발전설비 안내, 전기안전관리자 점검일지 등 준비

붙임: 1. 공공부지 태양광 발전시설 점검대상 1부.

2. 태양광설비 안전점검 체크리스트 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	청소년정책과장,사회혁신담당관,디지털창업과장,물재생시설과장,여성정책담당관,자원순환과장,서울시설공단이사장,서울에너지공사 사장,서울특별시농수산식품공사 사장,서울교통공사사장
주무관	정삼모		태양광총괄팀장	김재웅		녹색에너지과장	11/27 代김재웅
협조자
시행	녹색에너지과-30157	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서울시청 서소문청사 1동(녹색에너지과) (서소문동)	/
전화	02-2133-3572	/전송	02-2133-1020	/	sam-mo@seoul.go.kr	/	부분공개(5)