문서번호	서울특별시차량정비센터-14099
결재일자	2018.11.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		서무팀장	소장
이길용		유진국	11/27 신용휴
협 조

급탕탱크 온도센서 설치 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018.  11.

서울특별시 차량 정비 센터

급탕탱크 온도센서 설치 계획

우리 센터 보일러 운영체계가 시간설정(타이머 방식)으로 가동되어

시간 오차로 인한 보일러 가동시간이 일정치 않고 온수 온도의 편차가 심하여 보일러 시간설정 방식을 온도센서로 방식으로 교체하여 일정온도에서 보일러를 작동시킴으로서 직원이용에 불편함이 없도록 하고자 함.

Ⅰ		보일러 온도센서 설치 계획

❍  보일러 운영 현황

- 관련(현황)사진

관류 스팀 보일러	배관 계통
급탕 탱크	센서 설치 장소

Ⅱ		온도센서 설치 내용

❍ 온도센서 설치 내용

- 온도 조절변 설치

- 콘트롤 판넬

- 압력계

- 기타 전기배선 작업 등

❍ 소요 예산 : 약4,500천원

❍ 예산 과목 : 효율적인 차량정비, 차량정비센터시설유지보수, 공공운영비.