고장발생보고서(전기냉방기)
문서번호	구로119안전센터-5057	결재	담당자	진압1팀장	센터장
등록일자
			김정래	이상율	11/27 이종태
수 신	소방행정과장
접수번호

장비명(건명)	전기냉방기	관리부서		구로119안전센터
고 장 일 시	2018. 11. 27.	장 소		사무실
장비모델명	ND0834HXB1-E
조 치 사 항	삼성전자서비스 A/S신청후 담당기사 방문하여 냉방기 상태 점검함
원인 및 상태	전기냉방기 에바(증발기) 불량으로인한 사용불능 상태
담당자 의견	에바(증발기) 신품으로 교체요함
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2018년 11월 27일 담당자 계급 소방장 김정래 (인) 담당자 계급 소방위 송근호 (인) 담당자 계급 소방위 황인상 (인)

	구로119안전센터장