	강북소방서
수신	강북구도시관리공단이사장
(경유)
제목	강북구도시괸리공단 비상상황 발생시 진입계획 검토 의견 알림

1. 강북구도시관리공단 창의경영팀-3009(2018.11.19.)호 『강북구도시괸리공단 비상상황 발생시 진입계획 검토 요청』과 관련입니다.

2. 강북구도시괸리공단 경영평가 지적사항에 따라 비상상황 발생시 진입 계획을 검토한 바 다음과 같이 알려드리니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

검토 요청사항	보완 및 개선사항
○ 비상대피도에 진입 동선을 표시하여 건물 진입구에 부착 ○ 진입시 깨뜨릴 수 있는(파괴) 유리창 표시(형광 표시 및 안내문 부착)	○ 진입할 수 있는 곳을 정하여 외부에서 주 · 야간 식별할 수 있는 표시 ○ 출입구에 자동화재탐지설비와 연동시켜 비상시 자동열림 상태 유지 강구

. 끝.

	강북소방서장
담당자	박현규		대응총괄팀장	황호준		재난관리과장	11/27 정진항
협조자
시행	재난관리과-7635	(		)	접수		(		)
우	01137	서울시 강북구 한천로 911 강북소방서 재난관리과	/
전화	02-6946-0151	/전송	02-6946-0154	/	wjsck7eo@seoul.go.kr	/	대시민공개