<별지 제88호 서식>

물품검사(수)조서 - 국사봉배수지 건설공사 관급자재(버터플라이 전동밸브 및 제수밸브)

문서번호	기전설비과-9137
수 신	재무회계과장
접수번호

결재	주무관	기전설비과장	생산부장
	곽대근	조성태	유성종

계 약 건 명			국사봉배수지 건설공사 관급자재(밸브)
납 품 자			상 호			*******						성 명		***
계 약 금 액			금54,250,870원(금오천사백이십오만팔백칠십원) [ 품대 : 53,974,000원, 수수료 : 276,870원]
계약체결년월일			2018년 09월 27일
납 품 기 한			2018년 11월 16일(제수밸브) / 2018년 11월 26일(버터플라이밸브)
납 품 년 월 일			2018년 11월 16일
검사(수)년월일			2018년 11월 27일
검사(수) 장 소			국사봉 배수지
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가? 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가? 예( ○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 (ㅇ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2018년 11월 27일															이구연
															11/28 김분숙
															분임물품 출 납 원
	검수자				건설사업관리기술자					성명	박기환				조성태
	검수자	생산		부	기전설비		과	지방공업주사보		성명	곽대근		곽대근

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물품 검사(수) 내역서

연번	품 명		규 격	단위	단가(원)	계약상의 수 량	전회까지의 납품수량	금 회 검수량	미납량
1	버터플라이 밸브	서광공업, EMBG-0.98-700, ∅700mm×0.98MPa, 전동식,금속시트, GCD450		개	11,721,000	2	-	2	-
2	버터플라이 밸브	서광공업, EMBG-0.98-800, ∅800mm×0.98MPa, 전동식,금속시트, GCD450		개	13,347,000	2	-	2	-
3	제수밸브	서광공업,SK-ESGATE-3-400, ∅400mm×0.98MPa, 수동식, 수직형, 소프트실, GCD450		개	1,919,000	2	-	2	-

붙 임 : 1. 물품검사 결과보고서 1부.

2. 검사사진 1부.  끝.

	재무회계과장