물품매입(소모품·비품)요구서

주무관		주무관	시설과장		관리부장	아래와 같이 매입(○) 하고자 합니다. (부서전화번호 : 500-7425)
김학석		조대복	오임석		11/28 심상원
협 조	주무관			총무과장
	임문자			이행용

건 명 :				관급자재(유인원관 공기순환기) 조달구매												시 행		시설과-7359			(								)
조직	서울 대공원 총무과		정책사업		공원이용시민만족도향상	단위사업	동물사 관리기능 및 야생동물종보존	세부사업	공원안전시설보수및정비	편성목	시설비및 부대비		통계목	시설비		접 수					(								)
																수신자		총무과장
물품(매입)명세
물품분류 번 호		품 명					규 격		단위명칭	수 량		소요경비 추 정 액					용 도		에너지 효율등급			녹 색 제 품			중소기업 제품		장애인 생산품
												단가			합계				유무	등급		유무		구입 여부	유무	구입 여부	유무	구입 여부
20895263		냉난방 공조공사					공기순환장치용 덕트설치 Φ350mm		식	3		2,090,000			6,270,000		유인원관 노후설비 개선공사 공기 순환기 설치 자재
20770457		냉난방 공조공사					스파일럴덕트설치 Φ200mm		m	121		17,190			2,079,990
20770458		냉난방 공조공사					플랙시블 덕트설치 Φ200mm		m	32		6,170			197,440
20770459		냉난방 공조공사					덕트보온 Φ200mm		m	152		8,070			1,226,640
20770460		냉난방 공조공사					덕트부자재 (디퓨져) Φ200mm		개	24		14,250			342,000
20770461		냉난방 공조공사					덕트부자재 (엘보) Φ200mm		개	39		6,740			262,860
20770462		냉난방 공조공사					덕트부자재 (분기관) Φ200mm		개	7		5,700			39,900
20770463		냉난방 공조공사					덕트부자재 (리듀싱 분기관) Φ200× Φ150× Φ200mm		개	11		10,730			118,030
위 물품을 계약일로부터 2019.05.30까지 납품하도록 하여 주시기 바랍니다.

물품분류 번 호	품 명	규 격	단위명칭	수 량	소요경비 추 정 액		용 도	에너지 효율등급		녹 색 제 품		중소기업 제품		장애인 생산품
					단가	합계		유무	등급	유무	구입 여부	유무	구입 여부	유무	구입 여부
20770467	냉난방 공조공사	룸콘트롤러용 전선 및 전선관설치	m	60	4,080	244,800
20770465	냉난방 공조공사	중앙 콘트롤러 세트 및 설치	개	1	237,500	237,500
20770466	냉난방 공조공사	중앙 콘트롤러용 전선 및 전선관 설치	m	84	4,080	342,720
20960895	히트펌프용 실내기	부품 엘지전자 PNF-P14A0M중앙제어용 중계기	개	3	48,500	145,500
	합계					11,507,380
	조달수수료	0.54%				62,130
	총계					11,569,510
위 물품을 계약일로부터 2019.05.30까지 납품하도록 하여 주시기 바랍니다.

	관리부장

서울대공원 (분임) 재무관 귀하

주 : 1. 이 서식은 별도 품의를 생략하고 전결규정에 따라 결재권자의 결심을

받아 사용한다.

2. 1부만 작성하여 재무과에 제출한다.