물품매입(소모품·비품)요구서

주무관		주무관	시설과장		관리부장	아래와 같이 매입(○) 하고자 합니다. (부서전화번호 : 500-7425)
김학석		조대복	오임석		11/28 심상원
협 조	주무관			총무과장
	임문자			이행용

건 명 :				관급자재(유인원관 노후설비 개선 공사-냉난방기) 조달구매												시 행		시설과-7360			(								)
조직	서울 대공원 총무과		정책사업		공원이용시민만족도향상	단위사업	동물사 관리기능 및 야생동물종보존	세부사업	공원안전시설보수및정비	편성목	시설비및 부대비		통계목	시설비		접 수					(								)
																수신자		총무과장
물품(매입)명세
물품분류 번 호		품 명					규 격		단위명칭	수 량		소요경비 추 정 액					용 도		에너지 효율등급			녹 색 제 품			중소기업 제품		장애인 생산품
												단가			합계				유무	등급		유무		구입 여부	유무	구입 여부	유무	구입 여부
23461989		전기히트펌프					냉방57/ 난방63㎾		대	1		10,032,000			10,032,000		유인원관 노후설비 개선공사 냉,난방 설비 자재		○	1		○		○
23472441		전기히트펌프					냉방64/ 난방72㎾		대	1		11,936,000			11,936,000				○	1		○		○
23238031		히트펌프용 실내기					냉방5.2/ 난방5.9㎾		대	3		572,000			1,716000
23240109		히트펌프용 실내기					냉방13/ 난방14.6㎾		대	3		740,000			2,220,000
23240110		히트펌프용 실내기					냉방14.5/ 난방16.3㎾		대	4		781,000			3,124,000
21567236		냉난방 공조공사					가변형히트펌프냉난방기설치		식	10		588,700			5,887,000
10061680		냉난방 공조공사					냉매관 및 설치 Φ12.7mm		m	89		6,000			534,000
10061682		냉난방 공조공사					냉매관 및 설치 Φ15.88mm		m	104		7,080			736,320
20373317		냉난방 공조공사					냉매관 및 설치 Φ25mm		m	17		10,470			177,990
20918014		냉난방 공조공사					냉매관 및 설치Φ28.58mm		m	95		11,300			1,073,500
위 물품을 계약일로부터 2019.05.30까지 납품하도록 하여 주시기 바랍니다.

물품분류 번 호	품 명	규 격	단위명칭	수 량	소요경비 추 정 액		용 도	에너지 효율등급		녹 색 제 품		중소기업 제품		장애인 생산품
					단가	합계		유무	등급	유무	구입 여부	유무	구입 여부	유무	구입 여부
20373322	냉난방 공조공사	PVC 드레인관 설치 Φ32mm	m	153	6,000	918,000	유인원관 노후설비 개선공사 냉,난방 설비 자재
20469354	냉난방 공조공사	냉난방기용Y분기관 설치	개	4	52,100	208,400
21590439	냉난방 공조공사	냉난방기용Y분기관(대) 설치	개	4	98,800	395,200
20373319	냉난방 공조공사	냉난방기용STS냉매 배관커버 설치	㎡	7	42,300	296,100
20912089	냉난방 공조공사	실외기 노출배관 커버트레이설치	개	7	43,600	305,200
23110679	히트펌프용 실내기	PREMTB0P1 룸콘트롤러	개	10	48,500	485,000
10061686	냉난방 공조공사	룸콘트롤러세트용 전선 및 전선관설치	m	180	6,400	1,152,000
22180321	히트펌프용 실내기	PCS-z150s0j 기능성중앙제어기	개	1	237,500	237,500
10061688	냉난방 공조공사	중앙콘트롤러 세트용 전선 및 전선관설치	m	140	6,400	896,000
22723642	냉난방 공조공사	통신용 케이블 및 CD관 설치	m	194	6,400	1,241,600
22499699	히트펌프용 실내기	PV485N000J중앙제어용 중계기	개	2	68,500	136,000
20912098	전기히트펌프	받침대(부품)990*830*130mm	조	2	116,400	232,800
21654963	냉난방 공조공사	공기조절장치설치용 크레인25톤	대	1	388,000	388,000
	합계					44,328,610
	조달수수료	0.54%				239,370
	총계					44,567,980
위 물품을 계약일로부터 2019.05.30까지 납품하도록 하여 주시기 바랍니다.

	관리부장

서울대공원 (분임) 재무관 귀하

주 : 1. 이 서식은 별도 품의를 생략하고 전결규정에 따라 결재권자의 결심을

받아 사용한다.

2. 1부만 작성하여 재무과에 제출한다.