자연의 맛 미네랄 아리수, 시민과 함께하는 북부수도!
		북부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	교체장애수전 정비완료 통보(창동)

현장민원과-13536(`18.08.23)호,-14706(`18.09.11)호『교체장애수전 정비의뢰』와 관련, 아래와 같이 정비를 완료하고 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

-  정  비    사  항  -

연번	고객번호	주소	수용 가명	사유	구경	기물번호		지침	교체 일자
1	*******	********	** **	심도 장애	40mm	철거	**********	94295	9월27일
						설치	********	1
2	********	*********************	** ***	심도 장애	20mm	철거	**********	424	10월30일
						설치	*********	1
3	*******	***********	***	심도 장애	25mm	철거	**********	13985	10월25일
						설치	********	2
4	*******	********** *********	**	맨홀, 일자 배관	50mm	철거	**********	71321	11월05일
						설치	**********	10
5	*******	************	** **	심도 장애	20mm	철거	***********	1489	11월03일
						설치	*********	1

끝.

							급수운영과장
수신자					요금과장,현장민원과장
★주무관							진하영			급수운영과장					11/28 代이문성
협조자				주무관						최용진
시행			급수운영과-21527									(						)		접수											(						)
우	01137					서울시 강북구 한천로 935(번동)															/
전화		02)3146-3372						/전송			02)3146-3389					/	jhy1234@seoul.go.kr												/	부분공개(6)