문서번호	민생사법경찰단-23170
결재일자	2018.11.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
수사관		수사정책팀장	민생수사1반장
이정진		강남태	11/28 김영기
협조
	민생수사2반장		홍남기

화재 등 안전사고 대비 청사시설 일제점검 결과 보고

2018.11

민생사법경찰단

화재 등 안전사고 대비

민생사법경찰단 청사시설 일제점검 결과보고

우리단 청사시설에 대하여 화재예방활동을 강화하고자 화재 등 안전사고 점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 점검개요

○ 일    시 : 2018. 11. 27.(화), 14:00~20:00

※ [제 409차 민방위의 날] 화재대피 훈련과 병행하여 점검

○ 대    상 : 우리단이 관리하고 사용하는 청사시설 일체 (남산별관)

*************************************************

******************************************

○ 점검반 편성 : 수사정책팀장 강남태, 수사관 이정진, 총무과 직원 1명

□ 점검중점

○ 사무실, 조사실 등 개별 공간에 대한 화재 안전성 여부 점검

∗ 인화물질 여부, 콘센트 등 전기 전원 상태, 소화기 비치 등 여부

○ 비상구 등 대피로 확보 여부 점검 및 물품 적치로 인한 통행 제한 여부 점검

<남산별관 피난 동선 :지상 4~2층(외부 피난계단 A.B) → 1층  → 옥외＞

[예 : 1층 피난 동선]

□ 주요 점검결과 및 조치사항

○ 소화기 점검 및 ************* 소화기 1개 추가 배치

- 소화기 현황 : 우리단 사무실 공간 등 20개 장소 (옥내소화전 등 제외)

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

○ [위험요인] 3층 여직원 휴게실 바닥 열선 과열에 따른 화재 위험에 따라 총무과에 안전점검 및 조치요청

⇒  조치시까지 여직원 바닥 열선 이용 금지 침대 이용

******

○ 비상구(옥외계단) 등 외부 대피로 적치상태 등 이상없음

○ 화재 대피 훈련 및 소화기 작동법 등 교육 실시 : 11.27.(화) 14:00

******

□ 행정 사항

○ 퇴근시 전기 콘센트 확인 및 개인별 전열기구 등 이용 자제 : 전직원

○ 보안(당직) 근무시 청사 화재 등 안전점검 철저

○ 각 팀 압수 물품 창고 보관 위험 물질 등 관리 철저

○ 옥외소화전, 소화기 및 스프링쿨러 등 점검 : 총무과