야간공사 결과 보고서

(화곡역~화곡역입구사거리간 배수관 정비공사)

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	이상욱	代이상욱	11/28 김정수

	명에 의하여 「화곡역~화곡역입구사거리간 배수관 정비공사」와 관련하여 야간공사 현장출장 후 그 결과를 아래와 같이 보고드림

보 고 내 용
일 시	2018. 11.13.~11.27.간
건 명	휴일공사 결과 보고서(화곡역~화곡역입구사거리간 배수관 정비공사)
내용	○ 근무일자 및 근무자 1) 2018.11.13.~11.14. 야간 : 이성실, 이후용, 이성진 2) 2018.11.20.~11.21. 야간 : 이성실 3) 2018.11.23.~11.24. 야간 : 이성실, 이후용, 이성진 4) 2018.11.24.~11.25. 야간 : 이성실, 이후용, 이성진, 이상욱 5) 2018.11.25.~11.26. 야간 : 이성실 6) 2018.11.26.~11.27. 야간 : 이성실, 이성진, 이상욱 ○ 목 적 : 공사에 따른 밸브조절 및 퇴수 ○ 위 치 : 양천구 화곡로 일대(신월5동 28-7~23-14간) ○ 근무자 : 기계운영6급 이성실, 시설관리7급 이후용, 전기운영7급 이성진, 시설7급 이상욱 ○ 근무내용 - 노후 배수본관 200~700mm 연결 및 부설 작업에 따른 밸브조절 및 퇴수 시행 - 밸브조절 내역 : D200mm~D700mm 밸브조절 및 퇴수실시
비 고