	강북소방서
수신자	예방과장
(경유)
제 목	2018년 11월 중 보이는 소화기 점검 결과 보고(삼각산)

1. 관련문서

○ 예방과-2505(2018. 3. 2.)호 『2018년 보이는 소화기 설치 및 유지관리 계획(알림)』

○ 예방과-11880(2018. 10. 24.)호 『10월(보이는 소화기) 보수 및 정비 결과보고』

2. 위와 관련 삼각산119안전센터 관내 2018년 11월 중 보이는 소화기 점검결과를 아래와 같이 보고 합니다.

가. 점검기간 : 2018. 11월 중

나. 점검수량 : 95개 대상 264개

다. 결    과

1) 양호 : 92개 대상 258개

2) 불량 : 2개소 4개(케이스 파손)

3) 정비불가 : 1개소 2개(주택 재건축 공사로 분실)

붙임 : 1. 보이는 소화기 유지관리 대상 현황 및 점검결과(2018. 11월) 1부.

2. 소방출동(활동) 기록부[보이는 소화기 확인점검 활동 서명부] 각 1부.  끝.

	삼각산119안전센터장
담당자	현승규		1팀장	김광옥		119안전센터장	11/28 이상순
협조자
시행	삼각산119안전센터-5490	(		)	접수		(		)
우	01193	서울특별시 강북구 솔샘로 208 삼각산119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/gangbuk/fsMain
전화	02-6946-0253	/전송		/	rain0813@seoul.go.kr	/	부분공개(6)