문서번호	운영총괄과-7374
결재일자	2018.11.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	운영총괄과장	운영부장
문상규	권순철	11/29 이재호

한강대교 직녀카페 하수관파손 긴급보수 계획

2018. 11.

한강사업본부

(운영총괄과)

한강대교 전망카페(직녀) 하수관파손 긴급보수 계획

한강대교 전망카페(직녀) 엘리베이터 연결부분에 하수관이 파손되어

카페 영업에 지장을 주고 있어 긴급보수를 실시코자 함

□ 현황

○ 대상 : 한강대교 직녀카페

○ 현황 : 엘리베이터로 내려가는 하수관이 막히고, 누수가 발생하여 엘리베이터 운행 위험 및 영업지장 발생

□ 긴급보수 내용

○ 누수탐지

○ 하수관 청소

○ 엘리베이터 바닥 커팅 및 하수관 설치

※ 추정가격 2천만원 이하의 소액으로 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조에 의거 수의계약

□ 공사기간 : 1주이내

□ 소요예산 : 3,000,000원(추정)

○ 예산과목 : 한강공원 전망쉼터 및 카페 유지관리, 공공운영비

(100-201-02).  끝.