투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	SK TNS대표이사
(경유)
제 목	9호선3단계구간 이동통신시설물 보완요청

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 지하철9호선 3단계(삼전~보훈병원역)구간 이동통신설비의 설치기준과 주의사항 등에 대해 수차례 업무담당자 회의를 통해 사전에 알려드렸으나, 점검결과 귀사의 일부 설비가 기준에 맞지 재시공을 요청하니 즉시 조치후 작업 전·후 사진을 첨부하여 결과를 우리 본부로 통보하여 주시기 바랍니다.

- 대상시설물 : 이동통신용 무선단말기(SKT)

- 요청사항 : 배관이 노출되지 않도록 벽면에 재시공 및 타공된 마감재 원상복구

별 첨 : 공유기 설치 사진첩 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	배종수		정보통신과장	11/29 추경수
협조자
시행	도시철도설비부-11134	(		)	접수		(		)
우			/	http://infra.seoul.go.kr
전화	772-7320	/전송	772-7308	/	baejs@seoul.go.kr	/	대시민공개