문서번호	시설관리과-28317
결재일자	2018.11.29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리과장	남부수도사업소장
구본천	김기상	11/29 代유정상
협 조
	행정지원과장		유정상
	요금과장		김용근
	현장민원과장		이연섭
	급수운영과장		이성환
	주무관		김효수

적수피해 발생에 따른

배상금 지급 조치계획

2018. 11.

시설관리과

적수피해 발생에 따른

배상금 지급 조치 계획

영등포구 ********** 주변 적수피해 접수가 완료되어 지급 조치 계획을 보고드림

※ 관련문서 : 적수 발생에 따른 피해보상 접수보고[시설관리과-22054(2018.9.13.)]

□ 적수피해 발생 개요

○ 위    치 : 영등포구 ********** 주변 당산푸르지오 아파트 등4개소

○ 발생일시 : 2018.09.05.

○ 보상요구 : 당산푸르지오 아파트 관리사무소 외 4개소

○ 원    인 : 당산중학교~영등포고가차도간 송배수관정비공사를 위한  수계조절 중 물흐름방향이 변하여 적수피해 발생

○ 피해 현황 : 13,705천원

- 당산푸르지오아파트 : 538세대 중 6세대 피해접수 및 저수조 청소 와 수도감면 요청

․ 저수조 청소비용 및 정수기 필터 등  : 1,347천원

․ 수도요금감면 수량 : 600㎥

- 당산드림시즈 아파트 : 64세대중 피해세대는 없으며 저수조 청소 및 수도감면 요청

․ 저수조 청소비용  : 495천원

․ 수도요금감면 수량 : 50㎥

- 영등포삼환 아파트 : 520세대 중 피해세대는 없으며 저수조 청소 와 수도감면 요청

․ 저수조 청소비용  : 924천원

․ 수도요금감면 수량 : 496㎥

- 마리아성모병원  : 인공신장 투석실에 공급되는 자동펌프,전처리장치 등 손상 및 저수조 청소 와 수도감면 요청

․ 장비교체 및 저수조 청소비용  : 10,939천원

․ 수도요금감면 수량 : 56㎥

□ 적수피해 처리 경위

○ ’18.09.11. : 당산푸르지오아파트 관리사무소

- 저수조 청소 비용, 퇴수량 요금감면 및 6세대 보상처리 방문 접수

○ ’18.09.12. : 당산드림시즈아파트 관리사무소

- 저수조 청소 비용, 퇴수량 요금감면 보상처리 방문 접수

○ ’18.09.12. : 마리아성모병원

- 저수조 청소 비용, 퇴수량 요금감면 및 의료기기 보상처리 방문 접수

○ ’18.09.13. : 영등포삼환아파트 관리사무소

- 저수조 청소 비용, 퇴수량 요금감면 보상처리 방문 접수

○ ’18.11.05. : 마리아성모병원

- 인공투석실 필터 교체 완료에 따른 비용 청구 접수 : 12,032천원

○ ’18.11.13. : 손해사정을 선정하여 피해금액 산정 의뢰

- 의료장비는 전문분야로 피해금액의 적정성규명을 위하여 “손해사정”인을 선정키로 본부와 협의하여 손해사정인(강산손해사업 박창준)선정

○ ’18.11.26. : 손해사정결과 통보

- 당초 피해금액 12,032천원을 10,939천원 으로 재산정(감 1,093천원)

□ 조치계획

○ 적수피해보상 요구건에 대하여 배상심의위원회 개최후 심의결과에 따라 배상코자 하며, 저수조 청소 및 퇴수에 따른 요금감면은 요금과에 의뢰하여 처리코자합니다.

○ 상수도 적수피해 배상 심의위원회 개최

- 일    시 : 2018년 11월 30일(금) 14:00

- 장    소 : 남부수도사업소 소장실

- 심의위원 : 남부수도사업소장(위원장), 행정지원과장, 요금과장,

현장민원과장, 급수운영과장, 시설관리과장

- 간     사 : 시설6급 김효수

- 보상금액 : 금13,705,710원(금일천삼백칠십만오천칠백일십원)

※ 손해사정비용 1,100천원 별도 지출

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 상수도관 누수복구, 배상금 등

□ 행정사항

○ 심의결과에 따라 본부(누수방지과)에 예산 요청 후 피해액을 배상하고 저수조 청소 및 퇴수에 따른 요금감면은 요금과에 의뢰하여 처리코자 합니다.

붙임  1. 적수발생에따른 피해배상 접수보고 1부.

2. 피해 배상 사전 심의서 1부.

3. 피해배상접수 현황자료 각 1부.  끝.