＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	중부수도사업소
수신	수도자재관리센터소장
(경유)
제목	대형계량기 스트레이너 설치요청(*******)

우리 사업소 관내 민원처리 중 발견한 스트레이너 미설치 수전을 아래와 같이 설치 요청하오니 빠른 시일 내에 설치하여 주시기 바랍니다.

○스트레이너 설치요청 내역

연번	주소	고객번호	업종	구경	기물번호	비고
1	성북구 종암동 134	036206143	가정용	200mm	*********02
2	성북구 종암동 134-1	036206161	가정용	150mm	f1400511024

붙임  현황사진 1부.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	김윤빈		주무관	代이유찬		시설관리과장	11/29 허준행
협조자
시행	시설관리과-33746	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 중부수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-2206	/전송	02-3146-2239	/	dbsqls98@seoul.go.kr	/	부분공개(6)