＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	동부수도사업소
수신자	급수운영과장
(경유)
제 목	구경축소 수도계량기 복원요청

1. 우리사업소 관내 아래수전은 구경축소(2000.05.01)된 수전으로 수압에 따른 수도계량기의 고장으로 급수불편이 수시로 발생하여 축소전의 구경으로 복원해달라는 수용가의 요청이 있어 구경복원을 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 수용가 내역

주 소	성 명	고객번호	현재구경	축소전 구경	의뢰내역	비 고
***********	*** ****	******	50mm (16-02087)	75mm	구경복원	********

끝.

	요금과장
★주무관	박상아		요금관리1팀장	이종수		요금과장	11/10 한희균
협조자
시행	요금과-31346	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13 (행당동 142)	/
전화	3146-2700	/전송	3146-2739	/	psa5492@seoul.go.kr	/	부분공개(6)