문서번호	교량안전과-21273
결재일자	2017.11.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관		교량관리팀장		교량안전과장
송준섭		유제천		11/23 代오재영
협 조
	주무관				김윤희
	주무관				백운경
	주무관				김인철

광진교 외 2개소 단일보수공사 및 일상유지보수공사 2개소 최종하자검사 결과보고

2017. 11.

교량안전과

(교량관리팀)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

광진교 외 2개소 단일보수공사 및 일상유지보수공사 2개소

최종하자검사 결과보고

광진교 외 2개 교량의 『단일보수공사(3건)』및『2015년 한강교량 일상유지보수공사(2공구)』의 하자책임 만료기간이 도래함에 따라 최종하자검사를 실시하고 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ		관 련 근 거

□『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』 시행령 제70조 및

『동법』 시행규칙 제69조

□『지방자치단체 입찰 및 계약집행기준』 제13장 공사계약일반조건 제10절3

□ 준공시설물 하자관리 개선방안 보고(행정2부시장 방침 제188호)

► 주요시설물(시특법 1,2종 시설물) 등의 하자검사 실시 강화

: 최종하자검사시 외부전문가 참여 합동점검 실시(도급비 10억원이상)

※ 광진교 보수공사(2015년) 및 한강대교 보수공사(3차)는 외부전문가 합동점검 실시

Ⅱ		공 사 개 요

□ 대상공사(3개 교량/5개 공사)

교 량 명	공 사 명	시공사	비고
광 진 교	광진교 보수공사(2015년)	부경건설
한강대교	한강대교 보수공사(3차)	㈜두루빌건설외1
	2015년 한강교량 일상유지보수공사(2공구)	㈜퓨처브릿지
서강대교	2015년 한강교량 일상유지보수공사(2공구)	㈜퓨처브릿지
	서강대교 보수공사(2016년)	㈜이젠리버택	도장

□ 공사개요

교량명	공사내용	하자기간	공사금액 (천원)	비고
광 진 교	교면포장 및 방수 77a, 점검통로 82m, 점검사다리 2개소 등	‘15.11.19.~’17.11.18.	1,392,646
한강대교	교량받침교체 38개소, 강재도장 1,478㎡ 등	‘14.11.20.~’17.11.19.	1,780,207
	보도부 자전거도로 도색, 신축이음보수 등	‘15.11.27.~’17.11.26.	13,251
서강대교	교면포장 2.32a	‘15.11.27.~’17.11.26.	53,420
	강재도장 263㎡	‘16.11.23.~’16.11.22.	242,630

Ⅲ		최종 하자검사 방법

□ 검사일시 : ‘17.11.15.(수) 11시 ~ 18시

대상공사	시공사	외부전문가	시설물 담당자	비고
광진교 보수공사	부경건설	세안안전진단 유 기 운	김윤희	불참
한강대교 보수공사(3차)	㈜두루빌건설외1	한국종합기술 원 종 진	김인철	자문 위원
2015년 일상유지보수공사 (2공구)_한강대교	㈜퓨처브릿지	-	김인철	도급비 10억 미만
2015년 일상유지보수공사 (2공구)_서강대교	㈜퓨처브릿지	-	백운경
서강대교 보수공사(‘16)	㈜이젠리버택	-	백운경

□ 검 사 자 : 시설물 담당자, 시공사 관계자, 외부전문가

► 시설물 담당자 : 백운경(서강), 김윤희(광진), 김인철(한강)

► 시공사 관계자 : 단일공사 및 연간단가 현장소장 입회 점검 실시

► 외부전문가 : 광진교 주치의 개인사정 불참으로 자문위원 병행 점검 실시

□ 점검방법 : 참석대상 합동점검 시행

► 육안점검에 의한 하자발생 유·무 및 원인분석

► 서강대교 아치교 강재도장 하자점검은 서강대교 정밀점검용역 시 병행 시행

Ⅳ		주요 적출사항 및 조치계획

□ 최종하자검사 적출사항

► 광진교 보수공사(2015년) : 특이사항 발견하지 못함

광진교 현장점검 사진	주요공종 현황 사진(포장 및 방수)

► 한강대교 보수공사(3차) : 특이사항 발견하지 못함

한강대교 현장점검 사진	주요공종 현황 사진(보도부 방수공)

► 서강대교 보수공사(2016년) : 특이사항 발견하지 못함

서강대교 현장점검 사진	주요공종 현황 사진(강재도장)

► 한강교량 일상유지보수공사 2공구(한강대교) : 특이사항 발견하지 못함

► 한강교량 일상유지보수공사 2공구(서강대교) : 특이사항 발견하지 못함

Ⅴ		행정사항

□ 외부전문가 현장점검 수당 지급(25만원, 2시간 초과로 5만원 추가지급)

붙임 : 1. 하자검사 조서 1부.

2. 하자검사 관리부(양식) 1부.

3. 외부전문가 자문의견서 1부.  끝.