문서번호	시설과-7400
결재일자	2018.11.29.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

				시 민
주무관	시설과장	관리부장
백강석	오임석	11/29 심상원
협 조
	총무과장		이행용
	전략기획실장		유연호
	주무관		代백강석

『서울대공원 잡용수배관 교체공사(3단계)』

설계변경 검토 보고(2차)

2018년 11월

서울대공원

(시  설  과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

『서울대공원 잡용수배관 교체공사(3단계)』

설계변경 검토 보고(2차)

『서울대공원 잡용수배관 교체공사(3단계)』시행중 보험료 등 사후정산 및 현장여건 변화 등 변경사항에 대하여 설계변경(정산)을 추진하고자 함

-「서울대공원 잡용수배관 교체공사(3단계) 설계변경 검토 보고(시설과-6930호(‘18.11.12))」와 관련임 -

Ⅰ		공 사 개 요

공 사 명 : 서울대공원 잡용수배관 교체공사(3단계)

공사기간 : 2018. 7. 27 ~ 11. 30

**************************

*********************

주요 공사내용

- 잡용수배관 교체 :1.99㎞(100A ~ 250A)

- 잡용수배관 철거 : 4.79km(80A ~ 400A)

- 큰물새장 기계실 기계설비 및 배관철거 1식

- 기   타 1식

Ⅱ		설계변경 내용

주요 변경내용

구 분	당 초	변 경	변경금액 (직접비)
계			********
배관설치공 사	-************* **************** ************* ***************************	- ***************************************** ********************************* ****************************************************************** ***************************************	*********
배관철거공 사	- ************* *************	************************************************************************* *************** *************	*********
기 타	**********************	*********************	********

세부 변경내용

- 도급비 변경(감소) : ***********

구분	공정명	주요변경사항		변경사유	금액 (천원)
		변경전	변경후
	계				*******
제경비 및 기타	간접노무비	**********	**********	물량변경에 따른 반영	****
	기계경비	*******	*******	“	***
	산재보험료	**********	**********	사후정산	*******
	고용보험료	*********	*********	“	*******
	퇴직공제부금비	*********	*	“	******
	건강보험료	*********	*********	“	*****
	노인장기요양 보험료	*******	*******	“	***
	연금보험료	*********	*******	“	******
	건설하도금대금지급보증서 발급수수료	*******	*	“	****
	건설기계대여대금지급보증서 발급수수료	*******	*	“	****
	산업안전보건 관리비	**********	*********	“	******
	환경보전비	*********	*	“	******
	기타경비	**********	**********	물량변경에 따른 반영	***
	일반관리비	**********	**********	“	******
	이윤	**********	**********	“	******

구분	공정명	주요변경사항		변경사유	금액 (천원)
		변경전	변경후
설치공사	******* ******	***	***	*****************	****
	****** *****	***	***		****
	********* *********	****	****		******
	***** ******	*	***		*******
	******** *********	*	*****		******
철거공사	****** ************	******	******	******	******
	*******	*****	*****	******************	*******
기타	**	*********	*********	**************	******
	******	***	***	********************	****

Ⅲ		예 산 변 경

사업비 변경

구 분	계 약 금 액		증 · 감	비 고
	변경전	변경후
도급비	***********	***********	***********

예산과목

- 공원이용시민 만족도향상, 동물사 관리기능 및 야생동물 종보전, 공원 안전시설 보수 및 정비, 시설비(서울대공원 지하구 잡용수배관교체공사)

Ⅳ		보고자 의견

설계변경 단가는 계약단가 또는 신규 품목은 낙찰율을 곱한 금액으로 단가를 적용하고

국민건강보험료 등 관련 규정에 의거 납부한 금액으로 정산(설계변경)코자 함.

Ⅴ		행 정 사 항

설계변경에 따른 계약 : 총무과

- 도급계약액 변경(감소) : ***********

붙임 :1) 잡용수배관 교체공사(2단게) 설계(변경)내역서 1부.

2) 합의각서 1부.

3) 고용 및 산재보험료 납부확인서 1부.

4) 안전관리비 사용 내역서 1부.

5) 실정보고서  2부.

6) 서울대공원 잡용수배관 교체공사(3단계) 설계변경 검토보고(1차) 1부. 끝.