“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
		서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	민원답변(에스플렉스센터)

**님 안녕하십니까?

서울시 서울산업진흥원에서 운영하는 에스플렉스센터 IT공방의 개선을 위해 소중한 의견을 주셔서 감사드립니다.

보내주신 의견에 대해 검토한 결과 아래와 같이 안내드립니다.

해당 시설은 에너지이용 합리화법 제8조(국가·지방자치단체 등의 에너지 이용 효율화조치 등)에 따라 냉난방운영과 관련한 규정을 준용하여 운영하고 있습니다. 세부내용으로 냉방 가동 시기는 5월부터 10월, 난방 가동 시기는 11월부터 3월까지입니다. 11월 실내 기준온도는 18℃ ~ 22℃로 규정하고 있으며 준용하기 위하여 각별히 노력하고 있습니다.

냉·난방 공급을 중앙난방식으로 운영하다 보니 불가피하게 냉방과 난방을 동시에 공급할 수 없어 요즘과 같은 시기에 냉방을 공급할 수 없는점을 양해하여 주시기 바랍니다.

IT공방의 경우 현재 외벽이 유리로 되어 있어 일조량에 따라 실내온도가 규정온도보다 높아지는 경우가 있어 2016년 조성당시에 이를 고려하여 내부 채광창에 햇빛 차단필름과 블라인드를 설치하였습니다.

최근 동일한 민원이 접수되어 금년 내 햇빛 차단율이 더 높은 차단필름 추가부착을 검토 중에 있습니다.

또한, 추가로 암막커튼 설치도 고려하고 있지만, 조망권이 저해될 우려가 있어 내부 근무자분들의 의견을 청취하여 설치할 예정입니다

향후에도 쾌적한 환경을 유지하도록 최선을 다하겠으며, 근무자분들의 별도 요청이 있을 시 즉각 의견을 수렴하여 더 나은 근무환경이 되도록 노력하겠습니다.

더 궁금한 사항이 있으실 경우 서울특별시 정보기획담당관 국제협력팀(☎ 2133-2927) 또는 서울산업진흥원 에스플렉스팀(☎ 2124-2704)으로 연락주시면 성심껏 안내드리겠습니다.

쌀쌀해지는 날씨에 건강유의하시기 바라며 댁내 행운이 깃드시길 기원드립니다.

감사합니다.

주무관							장광덕			국제협력팀장					代장광덕					정보기획담당관					11/29 代이영순
협조자
시행			정보기획담당관-15846									(						)		접수											(						)
우	04515					서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문청사 1동 3층)															/			http://www.seoul.go.kr
전화		02)2133-2927						/전송			02)2133-1070					/	kdjang99@seoul.go.kr												/	부분공개(6)