	영등포소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2018. 12월중 대형굴착공사장 가스안전점검 순찰대상(알림)

1. 관련근거

가. 2018년도 소방재난 업무가이드 예방행정편 제 14, 15, 16항

나.  2018년도 영등포소방서 주요업무 계획 시민화재 걱정 덜기 4-9 가스시설 안전관리 강화

다. 예방과-3701(2018.3.20.)호「2018년도 주요업무추진계획 보고(알림)」

라. 본부예방과–5280(2018.2.26.)호「2018년 가스 안전관리 종합계획 알림」

마. 예방과-4884(2018.3.9.)호 「2018년 가스 안전관리 추진계획 알림」

바. 본부예방과-22651(2018.10.23.)호 「2018년 겨울철 가스안전관리 추진계획 알림」

2. 위와 관련 가스사고 예방을 위하여  대형굴착공사 현장 현황을 다음과 같이

알려드리오니, 각 부서(현장대응단, 안전센터)장은 업무 추진에 철저를 기해     주시기 바랍니다.

가. 기    간: 2018. 12. 1. ∼ 2018. 12. 31.

나. 대    상: 2개소 대형굴착공사현장 (가스안전 영향 평가받는 대형굴착공사장)

다. 점    검

1) 시설업 담당 외 1명(위험물안전팀장, 사법담당, 위험물담당)

2) 펌프차 일일 순찰시 병행추진(관련 센터)

라. 점검내용

1) 공사장 주변 지반침하, 균열 등에 의한 가스배관 피해 확인

2) 화재 등 재난예방에 필요한 시정명령 및 현지시정

3) 현장관계자 교육 및 안내문 전달

마. 결과보고: 가스시설 순찰 종료(월말) 후 5일이내 보고

붙 임  1. 굴착공사장 안전사고 예방안내문 1부

2. 12월 중 굴착공사장 현황 1부

3. 굴착공사장 순찰결과 보고서 1부.  끝.

	예방과장
수신자	현장대응단장,여의도119안전센터장,당산119안전센터장,대림119안전센터장,신길119안전센터장
담당자	조연정		위험물안전팀장	하대식		예방과장	11/30 강경철
협조자
시행	예방과-25792	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197 (영등포동4가)	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-6981-7092	/전송	02-2637-3119	/		/	대시민공개