문서번호	시설관리과-28492
결재일자	2018.11.30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설관리과장	남부수도사업소장
구본천	김효수	김기상	11/30 전영석
협 조

적수피해 배상금지급

심의위원회 개최결과 보고

2018. 11.

적수피해 배상금지급

심의위원회 개최결과 보고

영등포구 *********** 주변 적수피해 배상금 지급 심의위원회 개최 후 결과를 보고드림

□ 적수피해 발생 개요

○ 위 치 : 영등포구 *********** 주변

○ 피해배상 요구인 : 당산푸르지오아파트 등 4개소

○ 원 인 : 당산중학교~영등포고가차도간 송배수관정비공사릉 위한 수계조절 중 물흐름 방향이 변하여 적수피해 발생

○ 피해 현황 : 13,705천원

- 당산푸르지오아파트 : 538세대 중 6세대 피해접수 및 저수조 청소 와 수도감면 요청

․ 저수조 청소비용 및 정수기 필터 등  : 1,347천원

․ 수도요금감면 수량 : 600㎥

- 당산드림시즈 아파트 : 64세대중 피해세대는 없으며 저수조 청소 및 수도감면 요청

․ 저수조 청소비용  : 495천원

․ 수도요금감면 수량 : 50㎥

- 영등포삼환 아파트 : 520세대 중 피해세대는 없으며 저수조 청소 와 수도감면 요청

․ 저수조 청소비용  : 924천원

․ 수도요금감면 수량 : 496㎥

- 마리아성모병원  : 인공신장 투석실에 공급되는 자동펌프,전처리장치 등 손상 및 저수조 청소 와 수도감면 요청

․ 장비교체 및 저수조 청소비용  : 10,939천원

․ 수도요금감면 수량 : 56㎥

□ 심의위원회 개최결과

○ 심의내용 : 적수피해발생에 따른 손해배상금 지급 적정여부 검토

○ 일    시 : 2018년 11월 30일(금) 14:00

○ 장    소 : 남부수도사업소 소장실

○ 심의위원 : 남부수도사업소장(위원장), 행정지원과장, 요금과장,

현장민원과장, 급수운영과장, 시설관리과장

○ 배상금액 : 금13,705,710원(금일천삼백칠십만초천칠백일십원)

○ 개최결과 : 본안통과

□ 조치 계획

○ 적수피해 손해배상금에 대하여 우리사업소 「상수도 적수피해배상 심의위원회」 개최 결과에 따라 지출 시행

- 지출금액 : 14,705,710원(금일천사백칠십만오천칠백일십원)

• 적수피해배상금 : 13,705,710원

• 마리아성모병원 손해사정비용 : 1,000,000원

- 지급방법 : 채주 통장에 계좌이체

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 상수도관누수복구, 배상금등.

□ 행정사항

○ 심의결과에 따라 본부(누수방지과)에 예산 요청 후 피해액 배상 및 손해사정 비용을 지출하고 저수조 청소 및 퇴수에 따른 요금감면은 요금과에 의뢰하여 처리코자 합니다.

붙임  상수도 적수피해 배상 심의의결서 1부.  끝.