	중부소방서
수신	예방과장
(경유)
제목	2018년 11월 중 보이는 소화기 유지관리 추진 실적 보고(회현)

1. 예방과-4282(2018.3.19.)호 『보이는 소화기 유지관리 세부계획』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 회현119안전센터 관내에 설치된 보이는 소화기에 대한 11월 중 추진실적을 아래와 같이 보고합니다.

가. 대     상: 관내 보이는 소화기 77개소(자체 59, 중구청 18)

나. 상시관리자: 의용소방대 4명(2인1조 2개조) / 안전관리 책입자: 센터장

다. 추진실적: 붙임 1(관리대장) 참조

- 팻트 케이스: 4개소 7개 교체

- ABC 분말소화기: 1개소 2개 재비치

- 소화기 브라켓: 1개소 2개 재설치

- 미담, 수범사례: 실적 없음

라. 관련사진: 72-253-2017-29(후암로60길 24)

보수 전	보수 후

붙임  1. 보이는 소화기 유지 관리대장 1부.

2. 보이는 소화기 상시관리자 지정현황 1부.

3. 11월 중 보이는 소화기 상시관리 의용소방대 출석부 1부.  끝.

	회현119안전센터장
담당자	김경화		2팀장	정경재		119안전센터장	11/30 박종억
협조자
시행	회현119안전센터-4482	(		)	접수		(		)
우	04630	서울특별시 중구 소공로 30 (회현동2가) 회현119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu
전화	02-775-0119	/전송	02-753-0119	/	still5505@seoul.go.kr	/	부분공개(6)