화재발생 특정소방대상물 조사보고서

부분공개(6)	결재	지휘3팀장	현장대응단장
현장대응단-8269		김선군	12/01 代김선군

대상명		우주아케이드				건물주	***				소방안전관리자						***
위치	강동구 천호대로213길 18(상일동)										위험물안전 관리자						․
건물구조	R/C조 슬래브가 3/1층 총 3,348㎡										전화번호			*************
조 사 내 용								결 과							조 치
1.화재의발견․통보․피난유도등조치 사항								- 화재초기 발견 및 신고
2.소화설비․경보설비 및 피난설비 기타 방화설비 작동여부								- 특이사항 없음
3.자동소화설비․연소방지설비․기타 방화시설 작동여부								- 스프링클러 작동됨
4.전기․가스․위험물 및 화기취급 설비․용접작업등의 안전관리 소홀여부								- 특이사항 없음
5. 종사원 및 입주자 소방교육 숙지상태								- 소방교육 숙지됨
6.화재발생당시 초동조치여부․신고사항등 적응조치 적정성								- 식당 손님 대피유도 및 신속한 119화재신고 함.
7.기타사항
◉2차조사 필요성 검토		可
		否	◎
※ 조사자의견 2018. 11. 30. 20:40경 ********************************************************************************** 화재 발견시 신속한 신고 및 손님 대피가 이뤄졌고 스프링클러가 작동하여 피해가 경감되는 등 소방설비에 특이사항이 없는 점으로 보아, 2차조사는 필요치 않다고 사료됨.
◉ 당일 현장지휘관 서명 :													소방경			김 선 군
				◎ 조사일시 : 2018. 11. 30.
				◎ 조 사 자 :					조사주임			이주영