		강동수도사업소
CU********3*******A06***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥외누수신고 민원 처리 완료(길동 392-*)

옥외누수신고 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

접수번호	1012018078250	신청일자	2018년 11월 30일
누수위치(주소)	***************************************************************************
신청인	***	***	****
신청인(주소)	**************************************************************
현장도착시간	21시 40분	출동인원	2
누수여부	N	누수탐지여부	N
조사자	송종학	처리일자	2018년 12월 03일
처리결과	누수없음

끝.

주무관							송종학				시설관리과장					12/03 김태형
협조자
시행			시설관리과-22010										(						)		접수												(						)
우	06300					서울특별시 강동구 성내로 51																/
전화		3146-5209							/전송			02-3146-5239					/	sjh10725@seoul.go.kr													/	부분공개(6)