문서번호	시설과-11241
결재일자	2018.12.3.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	시설안전부장
차승현		송병욱	12/03 이규상
협조
	주무관		최이영

예비 준공검사 시행 결과 보고

(국사봉배수지 건설공사)

2018. 12.

상수도사업본부

(시설안전부)

예비 준공검사 시행 결과 보고

(국사봉배수지 건설공사)

「국사봉배수지 건설공사」에 대해 차수공사 준공 전 시행한 예비 준공검사 결과를 보고 드림.

□ 공사개요

(단위:백만원)

구 분			국사봉배수지
공사개요			․ 배수지 증설 12,000㎥, ․ 송배수관 부설 D = 200~1,000㎜, L = 3,400m
총 사업비			16,925
계약현황	금차 계약금액 (총차)	토목기계	4,445(8,873)
		전기	181(224)
	금차 계약기간 (총차)	토목기계	2018. 1. 1. ~ 2018. 12. 31. (2016. 12. 1. ~ 2019. 5. 19.)
		전기	2018. 4. 2. ~ 2018. 12. 31. (2018. 4. 2. ~ 2019. 5. 19.)
	계약 상대자	토목기계	청광종합건설(주)외 2개사
		전기	실리기업(주)
건설사업관리자			㈜대한콘설탄트 외 2개사

□ 추진근거

❍ 건설기술진흥법 시행령

- 발주청의 업무범위에 예비 준공검사 명시(제 56조)

❍ 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침(국토부 고시 2015-473호)

- 준공검사 등의 절차에 따라 예비준공검사원 접수(제 74조)

❍ 건설공사 예비 준공검사 시행 방법 개선(기술심사담당관-10083호, ’18. 6. 28.)

- 시행주체(발주청), 검사자(2인이상, 유지관리부서 입회) 등 재정비

❍ 장기계속공사 관리 단계별 개선(재무회계과-11112호, ’18. 8. 31.)

- 외부전문가 2인 이상 입회

□ 검사개요

❍ 일  시 : 2018. 11. 26.(월) 15:30

❍ 장  소 : 국사봉배수지

❍ 주요 검사사항

- 준공기한 내 준공가능 여부

- 공사내용 중 미진한 사항 및 유지관리상 개선사항 및 기타사항 등

❍ 점검자 : 총 8명

- 외부전문가(2명)+기술지원사업관리자(4명)+발주처 분야별 직원(2명)

❍ 입회자 : 총 6명

- 유지관리부서 분야별 직원(2명), 공사관리관(2명), 현장관계자(2명)

□ 검사결과(지적건수-총 10건)

구분	건수	주요사항
** **	*	*************************************************** *********************************************** ********************************************* ********************************************* ******************************************* ************************************* ********************************************* ********************************
** **	*	****************************************************************** ****************************************************************** **********************************************

□ 향후계획

❍ 검사결과 통보 (⇒ 유지관리기관, 책임건설사업관리자)

- 남부 수도사업소와 검사결과 공유

- 책임건설사업관리자는 지적사항에 대해 준공기한 전까지 조치하고  처리결과를 본부에 별도 제출

❍ 최종 준공검사(’18. 12월)

붙임 : 1. 예비준공검사 사진철 각 1부.

2. 예비준공검사 개별 의견서 각 1부.

3. 예비준공검사 서명부 1부.  끝.