고압가스 수불부(11.30)

결재	주무관	정수과장
	김유선	12/03 김효상

일자	액체염소 사용량(kg)
	취 수 장					정 수 장
	입고량	구의	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량					21,947						6,010
11.01		510	488	998	20,949		0	0	276	276	5,734
11.02	5,400	489	437	926	25,423		0	0	247	247	5,487
11.03		468	462	930	24,493		0	0	280	280	5,207
11.04		488	359	847	23,646		0	0	242	242	4,965
11.05		419	410	829	22,817		0	0	278	278	4,687
11.06	5,400	460	362	822	27,395		0	0	257	257	4,430
11.07		461	395	856	26,539		0	0	242	242	4,188
11.08		542	531	1,073	25,466		0	0	244	244	3,944
11.09		670	815	1,485	23,981	5,400	0	0	264	264	9,080
11.10		888	990	1,878	22,103		0	0	248	248	8,832
11.11		525	565	1,090	21,013		0	0	235	235	8,597
11.12		514	610	1,124	19,889		0	0	229	229	8,368
11.13		486	547	1,033	18,856		0	0	230	230	8,138
11.14	5,400	428	528	956	23,300		0	0	239	239	7,899
11.15		420	544	964	22,336		0	0	244	244	7,655
11.16	5,400	427	501	928	26,808		0	0	226	226	7,429
11.17		404	507	911	25,897		0	0	228	228	7,201
11.18		470	475	945	24,952		0	0	211	211	6,990
11.19		537	536	1,073	23,879	5,400	0	0	229	229	12,161
11.20		524	536	1,060	22,819		0	0	228	228	11,933
11.21		600	598	1,198	21,621	5,400	0	0	239	239	17,094
11.22		538	524	1,062	20,559		0	0	225	225	16,869
11.23	5,400	487	497	984	24,975		0	0	228	228	16,641
11.24		536	454	990	23,985		0	0	228	228	16,413
11.25		536	507	1,043	22,942		0	0	225	225	16,188
11.26		494	455	949	21,993		0	0	225	225	15,963
11.27	5,400	481	474	955	26,438		0	0	233	233	15,730
11.28		500	484	984	25,454		0	0	228	228	15,502
11.29	5,400	471	513	984	29,870		0	0	238	238	15,264
11.30		508	407	915	28,955		0	0	216	216	15,048
합계	37,800	15,281	15,511	30,792		16,200	0	0	7,162	7,162

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					37,905			35,712
11.01		284	810	1,094	36,811		1,447	34,265
11.02		536	1,616	2,152	34,659		1,352	32,913
11.03		869	1,881	2,750	31,909		1,423	31,490
11.04		869	1,833	2,702	29,207		1,275	30,215
11.05		753	1,733	2,486	26,721		1,525	28,690
11.06		668	1,642	2,310	24,411	19,000	1,161	46,529
11.07		569	1,451	2,020	22,391		1,049	45,480
11.08	19,000	279	853	1,132	40,259		963	44,517
11.09		0	0	0	40,259		1,050	43,467
11.10		0	0	0	40,259		1,048	42,419
11.11		0	0	0	40,259		1,047	41,372
11.12		0	0	0	40,259		1,224	40,148
11.13		0	0	0	40,259		1,649	38,499
11.14		0	0	0	40,259		2,199	36,300
11.15		0	0	0	40,259		2,200	34,100
11.16		0	0	0	40,259		2,099	32,001
11.17		0	0	0	40,259		2,520	29,481
11.18		0	0	0	40,259		2,399	27,082
11.19		0	0	0	40,259		3,213	23,869
11.20		0	0	0	40,259		3,287	20,582
11.21		0	0	0	40,259	19,000	3,254	36,328
11.22		0	0	0	40,259		3,227	33,101
11.23		0	0	0	40,259		3,317	29,784
11.24		0	0	0	40,259		2,885	26,899
11.25		0	0	0	40,259		3,248	23,651
11.26		0	0	0	40,259	19,000	3,191	39,460
11.27		0	0	0	40,259		3,780	35,680
11.28		0	0	0	40,259		3,795	31,885
11.29		0	0	0	40,259		3,364	28,521
11.30		0	0	0	40,259	19,000	3,133	44,388
합계	19,000	4,827	11,819	16,646		76,000	67,324