“비상구는 생명의 문”
	영등포소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2018년 화재안전특별조사 결과보고(2018.11.15.~11.22.)

1. 관련근거

가. 본부예방과-14315(2018.6.7.)호“서울시 화재안전특별조사 추진계획 알림”

나. 예방과-15190(2018.7.19.)호“2018년 화재안전특별조사 계획 변경 보고”

2. 위와 관련, 제천·밀양 화재참사를 계기로 대형화재 참사 재발방지를 위한 『화재안전특별조사』를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 조사기간: 2018. 11. 15.(목) ~ 11. 22.(목)

나. 조사대상: 렉스빌등 19개소

다. 추진결과: 양호9건, 불량 9건(자진개선유도9), 미실시 1건

연번	조사일자	대상명	결과
1	2018.11.15.	렉스빌모텔	불량(자진개선유도)
2	2018.11.15.	청담장여관	양호
3	2018.11.15.	큐노래주점건물	불량(자진개선유도)
4	2018.11.15.	올림피아여관	양호
5	2018.11.15.	큐모텔	불량(자진개선유도)
6	2018.11.16.	영이어린이집	양호
7	2018.11.16.	덕민여인숙	미실시(폐업)
8	2018.11.16.	영등포동3가14-2(콩지)	양호
9	2018.11.16.	필파크장	불량(자진개선유도)
10	2018.11.16.	달동네모텔(호텔레드)	불량(자진개선유도)
11	2018.11.20.	뉴욕모텔	양호
12	2018.11.20.	맥스모텔	불량(자진개선유도)
13	2018.11.20.	지엑스건물	불량(자진개선유도)
14	2018.11.21.	코모도드래곤	불량(자진개선유도)
15	2018.11.21.	산장여관(헬로호텔)	불량(자진개선유도)
16	2018.11.21.	팡팡노래방건물	양호
17	2018.11.22.	노니모텔	양호
18	2018.11.22.	크리스탈노래연습장	양호
19	2018.11.22.	하라스호텔	양호

붙임 화재안전특별조사결과서 각 1부.  끝.

★담당자	류인구		검사지도팀장	전봉순		예방과장	전결 12/03 代윤선식
협조자
시행	예방과-25872	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197 영등포소방서 예방과	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-6981-7083	/전송	02-2637-3119	/	romanee1149@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)