“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	혜원여자중학교장
(경유)
제목	빗물이용시설 추가 공사 요청(혜원여중)

1. 물순환정책과-21703(2018.11.29)호 관련입니다.

2. 귀 학교에서 설치한 빗물이용시설에 대한 현장 확인 결과, 최초 보조금 대상 심사시 제출된 우수관 연결개수와 다르게 시공되어 집수면적이 감소하여 시설의 원활한 운영이 어려운 상황입니다.

3. 빗물이용시설에 대해 추가 공사를 실시 한 후 세금계산서, 공사완료 사진등의 관련 서류를 첨부하여 ‘18.12.10(월)까지 보조금을 재요청하기 바랍니다.

끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김동우		물재이용관리팀장	代송유경		물순환정책과장	12/03 한유석
협조자
시행	물순환정책과-21864	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길15 서소문청사 1동 8층	/
전화	02-2133-3854	/전송	02-2133-1041	/	crom0306@seoul.go.kr	/	대시민공개