문서번호	기전과-10475
결재일자	2018.12.3.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
임소라		배용우	12/03 최태용
협조
	주무관		김은수

2018년 터널 및 지하차도 CCTV시스템 유지관리용역 결과(11월) 보고

2018. 12.

북부도로사업소

(기 전 과)

2018년 터널 및 지하차도 CCTV시스템

유지관리 용역 결과 보고

우리 사업소 터널 및 지하차도 CCTV시스템에 대한 유지관리 용역(11월) 결과를 보고 드림.

□ 용역내역

❍ 용 역 명 : 2018년 터널 및 지하차도 CCTV시스템 유지관리용역

❍ 계약금액 : ***********

❍ 계약기간 : 2018. 1. 1. ~ 2018. 12. 31.

❍ 계 약 자 : ****************

□ 시설물 점검·보수내역

시설명	점검일	점 검 내 용	확인자	비고
북악	18일	‣ 2,3번 카메라 어댑터 불량 → 교체완료	김민수
구기	18일	‣ 특이사항 없음	김민수
자하문	18일	‣ 2번 카메라 어댑터 불량 → 교체완료	김민수
동망봉	20일	‣ 3번 카메라 각도 조정	김민수
삼청	25일	‣ 3번 카메라 점멸 현상 → 카메라 교체	김민수
공릉	23일	‣ 특이사항 없음	김민수
하계	25일	‣ 특이사항 없음	김민수
월계2·3	25일	‣ 1번카메라 화질불량 → 9번카메라와 교체	김민수

‣ 사직, 솔샘, 창동, 녹천, 방학, 월계 CCTV 개량사업 후 하자보수기간

□ 향후계획

❍ 터널 및 지하차도 CCTV시스템 12월분 유지관리용역 시행

붙 임 : 유지관리용역(11월분) 점검결과 보고서 1부.  끝.