“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	서울시 냉매관리 기본지침 알림

1. 기후대기과-22435(2018.11.30.)호 「서울시 냉매관리 기본지침 통보」와 관련입니다.

2. 대기환경보전법 개정·시행(2018.11.29.)과 관련하여 기후·생태계변화유발물질인 냉매의 대기중 누출 최소화 및 관리 강화를 위한 서울시 냉매관리 기본지침을 붙임과 같이 알려드리니, 각 기관(부서)에서는 관련 지침 내용의 숙지 및 냉매사용기기의 관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 지 침 명: 서울시 냉매관리 기본지침

나. 기본원칙: 법정관리대상 시설의 관리기준에 준해서 모든 냉매사용기기 점검·관리

※ 단, 가정용 에어컨, 냉장고 등은 제외

다. 주요내용

○ 기관별 냉매관리 담당자 지정, 연 1회 이상 냉매 누출점검 실시

○ 냉매 회수시 냉매회수업 등록업체를 통해 회수하거나 법령에서 정한 시설·장비를 갖추고 회수

○ 자체 냉매관리기록부를 작성·관리하고 반기별로 총괄부서(기후대기과)에 제출 등

붙임  서울시 냉매관리 기본지침 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	안전지원과장,서사04-07(방재센터,소방학교,119특수구조단,청와대소방대),서소1-24(24개소방서)
담당자	김현석		경리팀장	양철근		소방행정과장	전결 12/04 김선영
협조자
시행	소방행정과-30209	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52 (예장동) 소방재난본부	/	www.fire.seoul.go.kr
전화	02)3706-1341	/전송	02)3706-1339	/	a0873@seoul.go.kr	/	부분공개(5)