	소방학교
수신	수신자참조
(경유)
제목	소방행정타운 소방학교 시설물 훼손에 따른 원상복구 요청(긴급)

1. 관련문서

가. 소방본부 소방행정과-21760(2018.09.03.)호 『소방행정타운 1단계 건축물 임시사용승인 알림』

나. 소방본부 소방행정과-23885(2018.09.27.)호 『소방행정타운 1단계 재산(건축물,

시설물) 이관 알림』

다. 소방본부 소방행정과-1403(2018.01.15.)호 『소방행정타운 2단계 사업 전문훈련시설

건립 세부 추진계획』

2. 소방행정타운 소방학교 2단계 전문훈련시설 공사중 2018.11.20.(화) 1단계 시설물에 대한 훼손이 아래와 같이 발생하였는바,

3. 훼손 당일 및 수회에 걸쳐 구두로 복구를 요청하였으나, 2018.12.04.(화) 현재 조치가 되지 않고 있어 다시 한 번 원상복구를 요청하오니 교육 운영에 지장이 없도록 조속한 시일내에 처리될 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다. 아울러 관리부서 및 설비 시설업체(1단계 통신설비)에서도 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 훼손시설물 : 본관동 방재실 MDF에서 훈련타워, 견사동 간 통신, 방송 CCTV, CATV 간선 훼손(절단)

나. 훼손원인자 : 토형건설(주)

다. 훼손개요 : 2018.11.20.(화) 2단계 훈련시설 터파기 공사중 포크레인으로

지중에 묻혀있는 통신간선을 절단함

라. 요청사항 : 2018. 12. 28(금)한 원상복구 및 소방학교 현장 확인

※ 감리단(건원엔지니어링), 토형건설(주), ㈜세명에스엠지 담당 메일 송부

minuk386@hanmail.net,jbc1090@naver.com,slrious@naver.com

붙임    통신케이블 훼손내역 1부.  끝.

	서울특별시소방학교장
수신자	서 울 특 별 시 장(소방행정과장),도시기반시설본부장(토목부장),도시기반시설본부장(건축부장),도시기반시설본부장(설비부장),주식회사 건축사사무소 건원엔지니어링 대표이사,토형건설(주) 대표이사,(주)세명에스엠지 대표이사
담당자	박준형		시설운영팀장	최종민		교육지원과장	대결 12/04 이원주
협조자
시행	교육지원과-15005	(		)	접수		(		)
우	06756	서울특별시 서초구 남부순환로340길 29 서울소방학교 (서초동)	/	fire.seoul.go.kr/school
전화	02-2106-3631	/전송	02-2106-3699	/	ilovenahime@seoul.go.kr	/	부분공개(7)