시설물관리 업무일지(2018.12.3)

주무관	기획운영과장			결재
김홍석	12/04 윤학수
협 조

문서번호 :	기획운영과-9341

일시 : 2018년 12월 03일(월) 날씨 : 비                  소속 : 기획운영과

○ 근무인원
구 분	현 원	근무상황부							비 고
		출근인원	휴무	대체휴무	공가(특별)	병가	연가	결근
계	12	10	2	0	0	0	0	0
공무직	3	3	0	0	0	0	0	0
시설용역	9	7	2	0	0	0	0	0	야간:B조2명 주간:A조2명
○ 금일작업내용
1.식물문화센터 1층 기프트샵 내부장식물 전원선 작업 실시 - 콘센트3개, 전선(CVT-3C):7M, 기타잡자재 사용 2.식물문화센터 2층 보타닉홀 음향시스템 스피커장애 조치 완료 3.공조기(AHU1~12공조기) 동파방지 판넬 1차측 전원상태 이상유무 확인점검 4.온실내(지중해,열대)하부 온도측정-기록유지 5.종합관제센터 민원접수사항(6건) 업무협의 및 식물원내 안내방송(14회) 실시
○ 익일작업계획
1.RF카드 출입시스템 작동기능 점검 예정 - 각 출입문 자동 개⦁폐 동작점검 및 출입그룹별 입력사항 체크 2. 소방시설 하자 점검 예정
○ 특기사항
1.식물원 수변전,각층EPS실 판넬의 간선라인 현장교육 및 전기하자 완료점검(오후) - 식물문화센터 옥상층~2층까지 하자조치 확인 (실무관,시설직원 및 ㈜하나전기 소장) 2.수변전반내 ESS(에너지저장장치) 운영 및 조작교육(오후) (주무관,실무관,시설직원 및 해당업체 관계자)